## KDS_Cekirdek_30_V1_1
charger_id | marka | model | versiyon | pazar | nominal_azami_guc_kw | nominal_gerilim | tek_faz_destegi | tek_faz_azami_guc_kw | tek_faz_azami_akim_a | uc_faz_destegi | uc_faz_azami_guc_kw | uc_faz_faz_basina_akim_a | ac_konnektor_tipi | ayarlanabilir_akim_destegi | minimum_ayarlanabilir_akim_a | maksimum_ayarlanabilir_akim_a | dinamik_yuk_yonetimi_destegi | harici_enerji_sayaci_gerekli_mi | uyumlu_yuk_yonetim_modulu | statik_guc_sinirlandirma_destegi | dc_kacak_akim_algilama_6ma | rdc_dd_destegi | dahili_rcd_tipi | gerekli_harici_rcd_tipi | ip_sinifi | ic_mekan_uygun | dis_mekan_uygun | baglanti_tipi | kablo_uzunlugu_m | zamanlanmis_sarj | enerji_olcumu | fiyat_tl | fiyat_tarihi | kurulum_dahil_mi | garanti_yil | dogrulama_durumu | veri_guven_duzeyi | kaynak_url | kds_veri_kullanilabilir | kds_eksik_alanlar | kds_veri_uyarilari
TESLA_WALL_CONNECTOR_GEN3_TR_22_T2_7M3 | Tesla | Wall Connector | 3. Nesil, Type 2, 7,3 m sabit kablo | Türkiye ve Avrupa | 22 | 230 V tek faz / 400 V üç faz | Evet | 7.4 | 32 | Evet | 22 | 32 | Type 2 | Evet |  | 32 | Evet | Evet | Tesla onaylı Dynamic Power Meter | Evet | Evet | Bilinmiyor | Tip A | Bilinmiyor | IP55 | Evet | Evet | sabit_kablolu | 7.3 | Evet | Evet | 29670 | 2026-09-27 | Hayır | 4 | Doğrulandı | Yüksek | https://shop.tesla.com/tr_tr/product/wall-connector | Evet | ["gerekli_harici_rcd_tipi", "minimum_ayarlanabilir_akim_a", "rdc_dd_destegi"] | []
VESTEL_EVC04_AC22_T2P_TR | Vestel | EVC04 | AC22-T2P, 22 kW, sabit Type 2 kablo | Türkiye | 22 | 230/400 V AC, üç faz | Hayır |  |  | Evet | 22 | 32 | Type 2 | Bilinmiyor |  |  | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | IP54 | Evet | Evet | sabit_kablolu | 5 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 28499 | 2026-09-27 | Evet | 2 | Doğrulandı | Yüksek | https://www.vestel.com.tr/vestel-evc04-ac22-t2p-elektrikli-arac-sarj-istasyonu--kablolu-p-2321 | Evet | ["ayarlanabilir_akim_destegi", "dahili_rcd_tipi", "dinamik_yuk_yonetimi_destegi", "enerji_olcumu", "gerekli_harici_rcd_tipi", "harici_enerji_sayaci_gerekli_mi", "maksimum_ayarlanabilir_akim_a", "minimum_ayarlanabilir_akim_a", "rdc_dd_destegi", "statik_guc_sinirlandirma_destegi", "uyumlu_yuk_yonetim_modulu", "zamanlanmis_sarj"] | ["Dinamik yük yönetimi desteği doğrulanmadı; özellik yokmuş gibi yorumlanmamalıdır."]
ABB_TERRA_AC_W22_SR_0_TR | ABB | Terra AC | W22-SR-0, 22 kW, Type 2 shutter soket, RFID | Türkiye ve Avrupa | 22 | 380-415 V üç faz | Bilinmiyor |  |  | Evet | 22 | 32 | Type 2 | Evet |  | 32 | Evet | Evet | Harici enerji sayacı / bina EMS entegrasyonu | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | IP55 | Evet | Evet | soketli |  | Evet | Evet | 65000 | 2026-09-27 | Bilinmiyor | 2 | Doğrulandı | Yüksek | https://library.e.abb.com/public/398f504da3a9438e88dd6442979295a0/9AKK107680A2258_en_Leaflet_D_Terra%20AC%20wallbox%20leaflet.pdf | Evet | ["dahili_rcd_tipi", "dc_kacak_akim_algilama_6ma", "gerekli_harici_rcd_tipi", "kurulum_dahil_mi", "minimum_ayarlanabilir_akim_a", "rdc_dd_destegi", "tek_faz_azami_akim_a", "tek_faz_azami_guc_kw", "tek_faz_destegi"] | ["Tek faz desteği Bilinmiyor; monofaz konutla teknik eşleşme öncesinde doğrulama gerekir."]
WALLBOX_PULSAR_PLUS_22_T2_5M_EU | Wallbox | Pulsar Plus | 22 kW, Type 2, 5 m sabit kablo | Avrupa | 22 | 400 V üç faz | Hayır |  |  | Evet | 22 | 32 | Type 2 | Evet | 6 | 32 | Evet | Evet | Wallbox Power Meter | Evet | Evet | Evet | Bilinmiyor | Diğer | IP54 | Evet | Evet | sabit_kablolu | 5 | Evet | Evet | 33064 | 2026-09-27 | Bilinmiyor | 3 | Doğrulandı | Yüksek | https://support.wallbox.com/wp-content/uploads/2022/11/EN_Pulsar_Plus_Datasheet_English.pdf | Evet | ["dahili_rcd_tipi", "kurulum_dahil_mi"] | []
SCHNEIDER_CHARGE_EVH5A22N2S_EU | Schneider Electric | Schneider Charge | EVH5A22N2S, 7,4/11/22 kW, T2S soket | Avrupa | 22 | 230 V tek faz / 400 V üç faz | Evet | 7.4 | 32 | Evet | 22 | 32 | Type 2 | Evet |  | 32 | Evet | Evet | Schneider Charge anti-tripping system EVA2HPC/EVA4HPC | Evet | Evet | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | IP55 | Evet | Evet | soketli |  | Evet | Evet | 39600 | 2026-09-27 | Bilinmiyor |  | Doğrulandı | Yüksek | https://www.se.com/de/de/product/EVH5A22N2S/smarte-wallbox-schneider-charge-22kw-t2-steckdose-6ma-erkennung-innen-au%C3%9Fen-wifi-appsteuerung/ | Evet | ["dahili_rcd_tipi", "garanti_yil", "gerekli_harici_rcd_tipi", "kurulum_dahil_mi", "minimum_ayarlanabilir_akim_a"] | []
ZAPTEC_GO_7_4_UK | Zaptec | Zaptec Go | UK, 7,4 kW tek faz, Type 2 soket | Avrupa | 7.4 | 230 V AC tek faz | Evet | 7.4 | 32 | Hayır |  |  | Type 2 | Evet |  | 32 | Evet | Evet | Zaptec Sense | Evet | Evet | Evet | Yok | Tip A | IP54 | Evet | Evet | soketli |  | Evet | Evet |  |  | Bilinmiyor | 5 | Doğrulandı | Yüksek | https://help.zaptec.com/objects/sa-migration-assets/aaffa4be-5f88-4e9a-9a9e-c16298de05c7/6ca5df38770187c2cf11854d4a8e9b9fcf17e0ede3959d14592db330005d02cd.pdf | Evet | ["fiyat_tl", "kurulum_dahil_mi", "minimum_ayarlanabilir_akim_a"] | ["Türkiye TL fiyatı bulunamadı; ekonomik karşılaştırmada bu kayıt eksik kalır."]
EASEE_CHARGE_UP_22_EU | Easee | Charge Up | 10141, 1/3 faz, Type 2 soket | Avrupa | 22 | 3x230/400 V AC ±%10 | Evet | 7.4 | 32 | Evet | 22 | 32 | Type 2 | Evet | 6 | 32 | Evet | Evet | Easee Equalizer | Evet | Evet | Evet | Tip A | Bilinmiyor | IP54 | Evet | Evet | soketli |  | Evet | Evet |  |  | Bilinmiyor | 5 | Doğrulandı | Yüksek | https://download.easee.com/m/2dcca57491b3a0a2/original/-EN-Charge-Up-Productsheet.pdf | Evet | ["fiyat_tl", "gerekli_harici_rcd_tipi", "kurulum_dahil_mi"] | ["Türkiye TL fiyatı bulunamadı; ekonomik karşılaştırmada bu kayıt eksik kalır."]
GOE_CHARGER_GEMINI_11_TR | go-e | Charger Gemini | 11 kW sabit wallbox, Type 2 soket | Türkiye ve Avrupa | 11 | 230/240 V tek faz / 400/415 V üç faz | Evet | 3.7 | 16 | Evet | 11 | 16 | Type 2 | Evet | 6 | 16 | Evet | Evet | go-e Controller | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | IP55 | Evet | Evet | soketli |  | Evet | Evet |  |  | Bilinmiyor |  | Doğrulandı | Yüksek | https://go-e.com/tr/urunler/go-e-charger-gemini | Evet | ["dahili_rcd_tipi", "dc_kacak_akim_algilama_6ma", "fiyat_tl", "garanti_yil", "gerekli_harici_rcd_tipi", "kurulum_dahil_mi", "rdc_dd_destegi"] | ["Türkiye TL fiyatı bulunamadı; ekonomik karşılaştırmada bu kayıt eksik kalır."]
HEIDELBERG_HOME_ECO_11_EU_5M | Heidelberg / Amperfied | Wallbox Home Eco | 11 kW, 5 m Type 2 sabit kablo | Avrupa | 11 | 230 V tek faz / 400 V üç faz | Evet | 3.7 | 16 | Evet | 11 | 16 | Type 2 | Evet | 6 | 16 | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | Evet | Evet | Bilinmiyor | Diğer | Bilinmiyor | IP54 | Evet | Evet | sabit_kablolu | 5 | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  |  | Bilinmiyor |  | Doğrulandı | Yüksek | https://www.heidelberg-wallbox.eu/media/pdf/09/4e/86/Heidelberg-Wallbox-Eco-Bedienung-ENU.pdf | Evet | ["dinamik_yuk_yonetimi_destegi", "enerji_olcumu", "fiyat_tl", "garanti_yil", "gerekli_harici_rcd_tipi", "harici_enerji_sayaci_gerekli_mi", "kurulum_dahil_mi", "rdc_dd_destegi", "uyumlu_yuk_yonetim_modulu", "zamanlanmis_sarj"] | ["Dinamik yük yönetimi desteği doğrulanmadı; özellik yokmuş gibi yorumlanmamalıdır.", "Türkiye TL fiyatı bulunamadı; ekonomik karşılaştırmada bu kayıt eksik kalır."]
ARCELIK_AR_AW32_RFID_7_4_TR | Arçelik by WAT | AR AW 32 RFID | 7,4 kW tek faz, 5 m Type 2 sabit kablo | Türkiye | 7.4 | 200-240 V AC tek faz | Evet | 7.4 | 32 | Hayır |  |  | Type 2 | Bilinmiyor |  |  | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Tip B | Bilinmiyor | IP55 | Evet | Evet | sabit_kablolu | 5 | Bilinmiyor | Evet | 24499 | 2026-09-27 | Evet | 2 | Doğrulandı | Yüksek | https://www.arcelik.com.tr/elektrikli-arac-sarj-cihazlari/ar-aw-32-rfid-74-kw-elektrikli-arac-sarj-istasyonu | Evet | ["ayarlanabilir_akim_destegi", "dc_kacak_akim_algilama_6ma", "dinamik_yuk_yonetimi_destegi", "gerekli_harici_rcd_tipi", "harici_enerji_sayaci_gerekli_mi", "maksimum_ayarlanabilir_akim_a", "minimum_ayarlanabilir_akim_a", "rdc_dd_destegi", "statik_guc_sinirlandirma_destegi", "uyumlu_yuk_yonetim_modulu", "zamanlanmis_sarj"] | ["Dinamik yük yönetimi desteği doğrulanmadı; özellik yokmuş gibi yorumlanmamalıdır.", "Üretici ürün sayfasında güç 7,4 kWh yazılmıştır; üretici teknik kataloğu 7,4 kW değerini doğrular. Pilot veri setindeki belgelenmiş kaynak çelişkisi korunmuştur."]
MERCEDES_WALLBOX_A0009063312_EU_22_T2S | Mercedes-Benz | Wallbox | A0009063312, 22 kW, Type 2 shutter soket | Avrupa | 22 | 230–400 V, 1/3 faz | Evet | 7.4 | 32 | Evet | 22 | 32 | Type 2 | Evet | 6 | 32 | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | IP55 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | soketli |  | Bilinmiyor | Evet |  |  | Bilinmiyor |  | Doğrulandı | Yüksek | https://customersolutions-media.mercedes-benz.com/medienbank/document/126920 | Evet | [] | ["dinamik_yuk_yonetimi_destegi_bilinmiyor", "gerekli_harici_rcd_tipi_bilinmiyor", "rdc_dd_destegi_bilinmiyor"]
ELLI_CHARGER_CONNECT_2_11_4M5_EU | Elli | Charger Connect 2 | 11 kW, 4,5 m sabit Type 2 kablo, SKU 139915002C | Avrupa | 11 | 220–240 V / 380–415 V | Evet | 3.7 | 16 | Evet | 11 | 16 | Type 2 | Evet | 6 | 16 | Evet | Bilinmiyor | Hub/Satellite ve harici blackout-protection donanımı | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | IP55 | Bilinmiyor | Evet | sabit_kablolu | 4.5 | Evet | Evet |  |  | Bilinmiyor |  | Doğrulandı | Yüksek | https://shop.elli.eco/en-DE/products/139915002C | Evet | [] | ["gerekli_harici_rcd_tipi_bilinmiyor", "rdc_dd_destegi_bilinmiyor"]
MENNEKES_AMTRON_4YOU_300_11_T2S_EU | MENNEKES | AMTRON 4You 300 | 11 kW, Type 2 soketli varyant | Avrupa | 11 | 230 V tek faz / 400 V üç faz | Evet | 3.7 | 16 | Evet | 11 | 16 | Type 2 | Bilinmiyor |  |  | Evet | Evet | MENNEKES Modbus RTU sayaç 18626 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | IP54 | Evet | Evet | soketli |  | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  |  | Bilinmiyor |  | Doğrulandı | Yüksek | https://www.mennekes.org/fileadmin/products_media/medien_sge2/betriebsanleitungen/20250602/3331765_BA-IA_AMTRON-4You-300-11-22_FW2.2_v03_2025-05-06.pdf | Evet | [] | ["gerekli_harici_rcd_tipi_bilinmiyor", "rdc_dd_destegi_bilinmiyor"]
KEBA_KECONTACT_P40_11_T2_6M_EU | KEBA | KeContact P40 | 11 kW, 6 m sabit Type 2 kablo | Avrupa | 11 |  | Evet | 7.4 |  | Evet | 11 |  | Type 2 | Bilinmiyor |  |  | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Evet | Tip A | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | sabit_kablolu | 6 | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  |  | Bilinmiyor |  | Doğrulandı | Yüksek | https://www.keba.com/en/emobility/products/ac-charging-stations/p40/kecontact-p40-overview | Hayır | ["nominal_gerilim", "tek_faz_azami_akim_a", "uc_faz_faz_basina_akim_a"] | ["dinamik_yuk_yonetimi_destegi_bilinmiyor", "gerekli_harici_rcd_tipi_bilinmiyor", "tam_faz_yolu_yok"]
AUTEL_MAXICHARGER_AC_W22_C5_4G_EU_TR | Autel | MaxiCharger AC Wallbox | AB AC W22-C5-4G-L-M-DG, 22 kW, 5 m kablo | Türkiye ve Avrupa | 22 | 400 V üç faz | Bilinmiyor |  |  | Evet | 22 | 32 | Type 2 | Evet |  | 32 | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | IP65 | Evet | Evet | sabit_kablolu | 5 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 127980 | 2026-09-27 | Bilinmiyor |  | Kısmen doğrulandı | Orta | https://autelenergy.com/eu/product/ac-wallbox | Evet | [] | ["dinamik_yuk_yonetimi_destegi_bilinmiyor", "fiyat_kaynagi_celiskili", "gerekli_harici_rcd_tipi_bilinmiyor", "rdc_dd_destegi_bilinmiyor", "tek_faz_destegi_bilinmiyor"]
FRONIUS_WATTPILOT_HOME_11J_EU | Fronius | Wattpilot Home 11 J | 11 kW sabit ev tipi, Type 2 soket | Avrupa | 11 | 230 V tek faz / 400 V üç faz | Evet | 3.68 | 16 | Evet | 11 | 16 | Type 2 | Evet | 6 | 16 | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Diğer | Bilinmiyor | IP65 | Evet | Evet | soketli |  | Evet | Bilinmiyor |  |  | Bilinmiyor |  | Doğrulandı | Yüksek | https://www.fronius.com/en/help-center/solar-energy/products/e-mobility/wallbox/wattpilot-homego/wattpilot-home-11-j | Evet | [] | ["dinamik_yuk_yonetimi_destegi_bilinmiyor", "gerekli_harici_rcd_tipi_bilinmiyor", "rdc_dd_destegi_bilinmiyor"]
SMA_EV_CHARGER_7_4_1AC_5M_EU | SMA | EV Charger 7.4 | EVC7.4-1AC-10, 5 m sabit Type 2 kablo | Avrupa | 7.4 | 230 V tek faz | Evet | 7.4 | 32 | Hayır |  |  | Type 2 | Evet |  | 32 | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | Evet | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | IP65 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | sabit_kablolu | 5 | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  |  | Bilinmiyor |  | Doğrulandı | Yüksek | https://files.sma.de/downloads/EVC-10-DS-en-10.pdf | Evet | [] | ["dinamik_yuk_yonetimi_destegi_bilinmiyor", "gerekli_harici_rcd_tipi_bilinmiyor", "rdc_dd_destegi_bilinmiyor"]
MYENERGI_ZAPPI_V2_1_7_T2_6M5_EU | myenergi | zappi v2.1 | 7 kW tek faz, 6,5 m sabit Type 2 kablo | Avrupa | 7 | 230 V tek faz | Evet | 7 | 32 | Hayır |  |  | Type 2 | Evet | 6 | 32 | Evet | Evet | myenergi CT sensörü / harvi | Evet | Evet | Evet | Tip A | Bilinmiyor | IP65 | Evet | Evet | sabit_kablolu | 6.5 | Bilinmiyor | Evet |  |  | Bilinmiyor |  | Doğrulandı | Yüksek | https://www.myenergi.com/wp-content/uploads/2022/07/zappi-v2.1-User-Manual-Rev-2.1.5-June-2022.pdf | Evet | [] | ["gerekli_harici_rcd_tipi_bilinmiyor"]
EO_MINI_PRO_3_7_2_T2_5M_UK | EO Charging | EO Mini Pro 3 | 7,2 kW tek faz, 5 m sabit Type 2 kablo | Birleşik Krallık ve Avrupa | 7.2 |  | Evet | 7.2 | 32 | Hayır |  |  | Type 2 | Bilinmiyor |  |  | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | IP54/IP56 (varyanta göre) | Evet | Evet | sabit_kablolu | 5 | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  |  | Bilinmiyor |  | Doğrulandı | Yüksek | https://www.eocharging.com/home-charging | Hayır | ["nominal_gerilim"] | ["dinamik_yuk_yonetimi_destegi_bilinmiyor", "gerekli_harici_rcd_tipi_bilinmiyor", "rdc_dd_destegi_bilinmiyor"]
OHME_HOME_PRO_7_4_T2_5M_EU | Ohme | Home Pro | 7,4 kW, 5 m sabit Type 2 kablo | Avrupa | 7.4 | 230 V AC tek faz | Evet | 7.4 | 32 | Hayır |  |  | Type 2 | Bilinmiyor |  |  | Evet | Evet | Ohme CT clamp | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Tip A | Bilinmiyor | IP55 | Evet | Evet | sabit_kablolu | 5 | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  |  | Bilinmiyor | 3 | Doğrulandı | Yüksek | https://ohme-ev.com/ie/wp-content/uploads/sites/7/2023/07/Data-Sheet-Ohme-Home-Pro-7.4kW.pdf | Evet | [] | ["gerekli_harici_rcd_tipi_bilinmiyor", "rdc_dd_destegi_bilinmiyor"]
CIRCONTROL_EHOME5_S_7_4_T2S_EU | Circontrol | eHome5 | S, 7,4 kW tek faz, Type 2 soket | Avrupa | 7.4 | 230 V AC tek faz | Evet | 7.4 | 32 | Hayır |  |  | Type 2 | Bilinmiyor |  |  | Evet | Evet | Circontrol tek faz sayaç / akım pensi | Evet | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | IP54 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | soketli |  | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  |  | Bilinmiyor |  | Doğrulandı | Yüksek | https://www.circontrol.com/datasheets/wallbox-ehome5-es.pdf | Evet | [] | ["gerekli_harici_rcd_tipi_bilinmiyor", "rdc_dd_destegi_bilinmiyor"]
WALLBOX_COPPER_SB_22_T2S_EU | Wallbox | Copper SB | 22 kW, Type 2 soket | Avrupa | 22 | 400 V üç faz | Hayır |  |  | Evet | 22 | 32 | Type 2 | Evet | 6 | 32 | Evet | Evet | Wallbox Power Meter | Evet | Evet | Evet | Yok | Diğer | IP54 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | soketli |  | Bilinmiyor | Evet |  |  | Bilinmiyor |  | Doğrulandı | Yüksek | https://support.wallbox.com/wp-content/uploads/2021/12/EN_Copper_SB_Datasheet_English.pdf | Evet | [] | []
ALFEN_EVE_SINGLE_SLINE_904460623_11_T2S_EU | Alfen | Eve Single S-line | 904460623, 11 kW üç faz, Type 2 soket | Avrupa | 11 |  | Hayır |  |  | Evet | 11 | 16 | Type 2 | Bilinmiyor |  |  | Evet | Evet | DSMR/P1 veya Modbus enerji sayacı | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Yok | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | soketli |  | Bilinmiyor | Evet |  |  | Bilinmiyor |  | Doğrulandı | Yüksek | https://knowledge.alfen.com/download/attachments/837025793/ACE-productselector-EN-april2025.pdf?download=true | Hayır | ["nominal_gerilim"] | ["gerekli_harici_rcd_tipi_bilinmiyor", "rdc_dd_destegi_bilinmiyor"]
HAGER_WITTY_START_XEV1K07T2_7_4_EU | Hager | witty start | XEV1K07T2, 7,4 kW tek faz, Type 2S soket | Avrupa | 7.4 | 230 V AC tek faz | Evet | 7.4 | 32 | Hayır |  |  | Type 2 | Evet |  | 32 | Evet | Bilinmiyor | Hager TIC/solar aksesuar kartı | Evet | Evet | Bilinmiyor | Yok | Tip A | IP55 | Evet | Evet | soketli |  | Evet | Bilinmiyor |  |  | Bilinmiyor |  | Doğrulandı | Yüksek | https://assets1.sc.hager.com/spain/document/hager-doc-witty-family-2023.pdf | Evet | [] | ["rdc_dd_destegi_bilinmiyor"]
LEGRAND_GREENUP_ONE_057012_7_4_T2_5M_EU | Legrand | Green'Up One | 057012, 7,4 kW, 5 m sabit Type 2 kablo | Avrupa | 7.4 | 230 V tek faz | Evet | 7.4 | 32 | Hayır |  |  | Type 2 | Bilinmiyor |  |  | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | IP54 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | sabit_kablolu | 5 | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  |  | Bilinmiyor |  | Doğrulandı | Yüksek | https://www.legrand.com/ecatalogue/en/catalog/products/green-up-one-home-74-kw-attached-cable-057012 | Evet | [] | ["dinamik_yuk_yonetimi_destegi_bilinmiyor", "gerekli_harici_rcd_tipi_bilinmiyor", "rdc_dd_destegi_bilinmiyor"]
BOSCH_POWER_CHARGE_7000I_11_T2_5M_EU | Bosch | Power Charge 7000i | 11 kW, 5 m sabit Type 2 kablo | Avrupa | 11 | 230 V tek faz / 400 V üç faz | Evet | 3.7 | 16 | Evet | 11 | 16 | Type 2 | Evet | 6 | 16 | Evet | Bilinmiyor | Bosch Energy Manager | Bilinmiyor | Evet | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | IP54 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | sabit_kablolu | 5 | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  |  | Bilinmiyor |  | Doğrulandı | Yüksek | https://www.bosch-homecomfort.com/web-etk/documents/doc?id=501885 | Evet | [] | ["gerekli_harici_rcd_tipi_bilinmiyor"]
ABL_EMH1_1W11D1_11_T2_6M_EU | ABL | eMH1 | 1W11D1, 11 kW üç faz, yaklaşık 6 m sabit Type 2 kablo | Avrupa | 11 | 230/400 V üç faz | Hayır |  |  | Evet | 11 | 16 | Type 2 | Bilinmiyor |  |  | Hayır | Bilinmiyor |  | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Tip A | Bilinmiyor | IP54 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | sabit_kablolu | 6 | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  |  | Bilinmiyor |  | Doğrulandı | Yüksek | https://www.ablmobility.de/global/downloads/anleitungen/emh1/ABL_eMH1_MA_DEFA_NO-web.pdf?m=1715754857 | Evet | [] | ["gerekli_harici_rcd_tipi_bilinmiyor", "rdc_dd_destegi_bilinmiyor"]
DELTA_AC_MAX_BASIC_22_T2_5M_EU | Delta | AC MAX Basic | 22 kW, 5 m sabit Type 2 kablo | Avrupa | 22 | 230 V tek faz / 400 V üç faz | Evet | 7.4 | 32 | Evet | 22 | 32 | Type 2 | Evet |  | 32 | Evet | Bilinmiyor | Modbus RTU uyumlu enerji yönetim sistemi | Evet | Evet | Evet | Tip A | Bilinmiyor | IP55 | Evet | Evet | sabit_kablolu | 5 | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  |  | Bilinmiyor |  | Doğrulandı | Yüksek | https://filecenter.deltaww.com/Products/download/21/2101/Catalogue/AC%20MAX-Basic_Leaflet_EU_V2.pdf | Evet | [] | ["gerekli_harici_rcd_tipi_bilinmiyor"]
CHARGE_AMPS_HALO_130578_11_T2_7M5_EU | Charge Amps | Halo | 130578, 11 kW, 7,5 m sabit Type 2 kablo | Avrupa | 11 | 230/400 V, 1–3 faz | Evet | 3.7 | 16 | Evet | 11 | 16 | Type 2 | Bilinmiyor |  |  | Evet | Bilinmiyor | Charge Amps Amp Guard | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Tip A | IP66 | Evet | Evet | sabit_kablolu | 7.5 | Bilinmiyor | Evet |  |  | Bilinmiyor |  | Doğrulandı | Yüksek | https://www.chargeamps.com/no/product/charge-amps-halo/ | Evet | [] | ["rdc_dd_destegi_bilinmiyor"]
COMPLEO_EBOX_SMART_22_T2S_EU | Compleo | eBOX smart | 22 kW, Type 2 soketli duvar tipi | Avrupa | 22 | 230–400 V, 1–3 faz | Evet | 7.4 | 32 | Evet | 22 | 32 | Type 2 | Evet |  | 32 | Evet | Bilinmiyor | Modbus TCP/IP uyumlu EMS | Evet | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | IP55 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | soketli |  | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  |  | Bilinmiyor |  | Doğrulandı | Yüksek | https://www.compleo-charging.com/fileadmin/Documentcenter/eBOX_smart/EN_Data_sheet_eBOX_smart_20221202.pdf | Evet | [] | ["gerekli_harici_rcd_tipi_bilinmiyor", "rdc_dd_destegi_bilinmiyor"]