## Wallbox_30
charger_id | marka | model | versiyon | pazar | urun_durumu | kaynak_tipi | kaynak_basligi | kaynak_url | erisim_tarihi | dogrulama_durumu | veri_guven_duzeyi | kaynak_notu | sarj_modu | nominal_azami_guc_kw | tek_faz_destegi | tek_faz_azami_guc_kw | tek_faz_azami_akim_a | uc_faz_destegi | uc_faz_azami_guc_kw | uc_faz_faz_basina_akim_a | ayarlanabilir_akim_destegi | minimum_ayarlanabilir_akim_a | maksimum_ayarlanabilir_akim_a | nominal_gerilim | frekans_hz | ac_konnektor_tipi | baglanti_tipi | kablo_uzunlugu_m | dinamik_yuk_yonetimi_destegi | dinamik_yuk_yonetimi_dahili_mi | harici_enerji_sayaci_gerekli_mi | uyumlu_yuk_yonetim_modulu | statik_guc_sinirlandirma_destegi | coklu_sarj_cihazi_yuk_paylasimi | dc_kacak_akim_algilama_6ma | rdc_dd_destegi | dahili_rcd_tipi | gerekli_harici_rcd_tipi | dahili_asiri_akim_korumasi | koruma_notu | iec_61851_uyumu | iec_62196_uyumu | iec_62955_uyumu | ce_beyani | standart_notu | ip_sinifi | ik_sinifi | ic_mekan_uygun | dis_mekan_uygun | calisma_sicakligi_min_c | calisma_sicakligi_max_c | wifi | ethernet | bluetooth | mobil_uygulama | zamanlanmis_sarj | rfid | ocpp_destegi | ocpp_surumu | uzaktan_izleme | enerji_olcumu | solar_sarj_destegi | fiyat_tl | fiyat_tarihi | fiyata_kdv_dahil_mi | kurulum_dahil_mi | garanti_yil | teknik_not | kurulum_notu | varyant_notu
TESLA_WALL_CONNECTOR_GEN3_TR_22_T2_7M3 | Tesla | Wall Connector | 3. Nesil, Type 2, 7,3 m sabit kablo | Türkiye ve Avrupa | Satışta | Üretici Türkiye sitesi | Tesla Wall Connector | https://shop.tesla.com/tr_tr/product/wall-connector | 2026-09-27 | Doğrulandı | Yüksek | Üretici Türkiye mağazası, destek sayfası, Avrupa teknik özellikleri, güç yönetimi sayfası ve kılavuz birlikte kullanıldı. | Mode 3 | 22 | Evet | 7.4 | 32 | Evet | 22 | 32 | Evet |  | 32 | 230 V tek faz / 400 V üç faz | 50 | Type 2 | sabit_kablolu | 7.3 | Evet | Hayır | Evet | Tesla onaylı Dynamic Power Meter | Evet | Evet | Evet | Bilinmiyor | Tip A | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Kılavuz dahili Tip A RCD işlevi ve 6 mA DC algılama bildirir; harici devre koruması yerel kurallara göre kurulumcu tarafından seçilir. | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Evet | Türkiye ürün sayfası CE ve IEC 61851-1 CB uygunluğunu açıkça listeler. | IP55 | Bilinmiyor | Evet | Evet | -30 | 50 | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Evet | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Evet | Evet | Bilinmiyor | 29670 | 2026-09-27 | Bilinmiyor | Hayır | 4 | Dinamik güç yönetimi için ayrıca satılan güç ölçeri gerekir; grup güç yönetimi altı adede kadar 3. Nesil cihaz arasında kullanılabilir. | Tesla, kalifiye/sertifikalı kurulum uzmanı kullanılmasını ve kurulum maliyetinin ayrı değerlendirilmesini belirtir. | Türkiye mağazasında 24 ft (7,3 m) Type 2 kablolu Avrupa varyantı.
VESTEL_EVC04_AC22_T2P_TR | Vestel | EVC04 | AC22-T2P, 22 kW, sabit Type 2 kablo | Türkiye | Satışta | Üretici Türkiye sitesi | Vestel EVC04 AC22-T2P 22 kW Kablolu | https://www.vestel.com.tr/vestel-evc04-ac22-t2p-elektrikli-arac-sarj-istasyonu--kablolu-p-2321 | 2026-09-27 | Doğrulandı | Yüksek | Üretici ürün sayfası ile Türkçe EVC04 kılavuzu birlikte kullanıldı. | Mode 3 | 22 | Hayır |  |  | Evet | 22 | 32 | Bilinmiyor |  |  | 230/400 V AC, üç faz | 50 | Type 2 | sabit_kablolu | 5 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | EVC04 kılavuzu 6 mA dahili DC kaçak algılama modülünü ve cihaz donanımına bağlı harici Tip A RCCB koşulunu ayrı ayrı açıklar. | Evet | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Kılavuz IEC 61851-1 Ed.3.0 ve Type 2 için IEC 62196 referanslarını içerir. | IP54 | IK10 | Evet | Evet | -35 | 55 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 28499 | 2026-09-27 | Bilinmiyor | Evet | 2 | Akıllı iletişim ve yük yönetimi özellikleri varyant koduna göre değişebildiği için açık kanıt bulunmayan alanlar Bilinmiyor bırakıldı. | Üretici mağaza sayfasında ücretsiz montaj beyanı vardır; kılavuz harici MCB/RCCB koşullarını modele göre tanımlar. | EVC04-AC22-T2P sabit kablolu perakende varyantı; ailede soketli ve farklı opsiyon kodlu sürümler de bulunur.
ABB_TERRA_AC_W22_SR_0_TR | ABB | Terra AC | W22-SR-0, 22 kW, Type 2 shutter soket, RFID | Türkiye ve Avrupa | Satışta | Üretici teknik föyü | ABB Terra AC Wallbox Leaflet | https://library.e.abb.com/public/398f504da3a9438e88dd6442979295a0/9AKK107680A2258_en_Leaflet_D_Terra%20AC%20wallbox%20leaflet.pdf | 2026-09-27 | Doğrulandı | Yüksek | Teknik föy, kullanıcı kılavuzu, Türkiye broşürü ve Türkiye satıcı listesi birlikte kullanıldı. | Mode 3 | 22 | Bilinmiyor |  |  | Evet | 22 | 32 | Evet |  | 32 | 380-415 V üç faz | 50 | Type 2 | soketli |  | Evet | Hayır | Evet | Harici enerji sayacı / bina EMS entegrasyonu | Evet | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Evet | Föy dahili aşırı akım, aşırı/düşük gerilim ve DC bileşen dâhil toprak kaçağı koruması bildirir; 6 mA ve RCD tipi açık olmadığı için ilgili alanlar varsayılmadı. | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | IP55 | IK10 | Evet | Evet | -35 | 50 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | 1.6J | Evet | Evet | Bilinmiyor | 65000 | 2026-09-27 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2 | W22-SR-0 kodu kılavuzdaki varyant çözümüne göre 22 kW, shutter soket ve RFID kombinasyonudur. | Dinamik yük yönetimi harici enerji sayacı veya bina enerji yönetim sistemi entegrasyonuna bağlıdır. | Aynı ailede kablolu, ekransız/ekranlı, 4G ve farklı sayaç seçenekleri bulunduğundan fiyat yalnız RFID'li soketli varyantla eşleştirildi.
WALLBOX_PULSAR_PLUS_22_T2_5M_EU | Wallbox | Pulsar Plus | 22 kW, Type 2, 5 m sabit kablo | Avrupa | Satışta | Üretici teknik föyü | Wallbox Pulsar Plus Technical Datasheet | https://support.wallbox.com/wp-content/uploads/2022/11/EN_Pulsar_Plus_Datasheet_English.pdf | 2026-09-27 | Doğrulandı | Yüksek | Üretici teknik föyleri, uygulama/enerji yönetimi sayfası ve Türkiye fiyat kaynağı birlikte kullanıldı. | Mode 3 | 22 | Hayır |  |  | Evet | 22 | 32 | Evet | 6 | 32 | 400 V üç faz | 50 | Type 2 | sabit_kablolu | 5 | Evet | Hayır | Evet | Wallbox Power Meter | Evet | Evet | Evet | Evet | Bilinmiyor | Diğer | Bilinmiyor | Üretici 6 mA DC RDC-DD ve harici Tip A veya Tip B RCD gereksinimini açıklar; tek bir enum değeri olmadığı için harici RCD alanında Diğer kullanıldı. | Evet | Evet | Evet | Evet |  | IP54 | IK08 | Evet | Evet | -25 | 40 | Evet | Bilinmiyor | Evet | Evet | Evet | Bilinmiyor | Evet | 1.6J | Evet | Evet | Evet | 33064 | 2026-09-27 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 3 | Dinamik yük yönetimi ve solar şarj yazılım olarak desteklenir; etkinleştirmek için Wallbox güç ölçeri gerekir. | Harici RCD ve koruma düzeni yerel mevzuat ile üretici kurulum talimatına göre belirlenmelidir. | Bu kayıt yalnız üç faz 22 kW, 5 m Type 2 sabit kablolu Avrupa varyantıdır; 7,4 ve 11 kW sürümler ayrı varyanttır.
SCHNEIDER_CHARGE_EVH5A22N2S_EU | Schneider Electric | Schneider Charge | EVH5A22N2S, 7,4/11/22 kW, T2S soket | Avrupa | Satışta | Üretici uluslararası sitesi | Schneider Charge EVH5A22N2S | https://www.se.com/de/de/product/EVH5A22N2S/smarte-wallbox-schneider-charge-22kw-t2-steckdose-6ma-erkennung-innen-au%C3%9Fen-wifi-appsteuerung/ | 2026-09-27 | Doğrulandı | Yüksek | Üretici ürün sayfası, teknik veri, Wiser Home belgesi, PEP ve Türkiye satıcı sayfası birlikte kullanıldı. | Mode 3 | 22 | Evet | 7.4 | 32 | Evet | 22 | 32 | Evet |  | 32 | 230 V tek faz / 400 V üç faz | 50 | Type 2 | soketli |  | Evet | Hayır | Evet | Schneider Charge anti-tripping system EVA2HPC/EVA4HPC | Evet | Bilinmiyor | Evet | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Ürün sayfası 6 mA DC hata akımı algılamasını, PEP ise IEC 62955 referansını açıklar; RCD tipi için açık kanıt bulunmadı. | Evet | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Üretici EVH5A22N2S için IEC 61851 ed.3 uyumunu ve aile PEP belgesinde IEC 62955'i belirtir. | IP55 | IK10 | Evet | Evet | -30 | 50 | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Evet | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Evet | Evet | Bilinmiyor | 39600 | 2026-09-27 | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | EVH5A22N2S aynı donanımda tek faz 7,4 kW ve üç faz 11/22 kW devre seçeneklerini destekler. | Dinamik güç sınırlaması için faz yapısına uygun harici Schneider anti-tripping modülü gerekir. | Type 2 shutter soketli EVH5A22N2S ticari referansı; sabit kablolu referanslarla karıştırılmadı.
ZAPTEC_GO_7_4_UK | Zaptec | Zaptec Go | UK, 7,4 kW tek faz, Type 2 soket | Avrupa | Satışta | Üretici teknik föyü | Zaptec Go Product Sheet | https://help.zaptec.com/objects/sa-migration-assets/aaffa4be-5f88-4e9a-9a9e-c16298de05c7/6ca5df38770187c2cf11854d4a8e9b9fcf17e0ede3959d14592db330005d02cd.pdf | 2026-09-27 | Doğrulandı | Yüksek | UK ürün föyü, Zaptec Sense sayfası, uygulama desteği ve güncel ev ürünü sayfası birlikte kullanıldı. | Mode 3 | 7.4 | Evet | 7.4 | 32 | Hayır |  |  | Evet |  | 32 | 230 V AC tek faz | 50 | Type 2 | soketli |  | Evet | Hayır | Evet | Zaptec Sense | Evet | Evet | Evet | Evet | Yok | Tip A | Bilinmiyor | Ürün föyü IEC 62955'e göre dahili 6 mA DC RDC-DD ve yukarı akışta Tip A RCD gereksinimi belirtir. | Evet | Evet | Evet | Evet |  | IP54 | IK08 | Evet | Evet | -30 | 40 | Evet | Bilinmiyor | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | 1.6J | Evet | Evet | Evet |  |  | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 5 | Bu kayıt 230 V tek faz UK ürün föyüne aittir; üç fazlı Avrupa Zaptec Go varyantlarıyla birleştirilmedi. | Dinamik yük yönetimi ve solar fazla üretim işlevi için Zaptec Sense gerekir; bazı solar özellikler ülke/şebeke tipine bağlıdır. | 7,4 kW UK varyantı özellikle tek faz çeşitliliğini temsil etmek için seçildi.
EASEE_CHARGE_UP_22_EU | Easee | Charge Up | 10141, 1/3 faz, Type 2 soket | Avrupa | Satışta | Üretici teknik föyü | Easee Charge Up Product Sheet | https://download.easee.com/m/2dcca57491b3a0a2/original/-EN-Charge-Up-Productsheet.pdf | 2026-09-27 | Doğrulandı | Yüksek | Ürün föyü, kurulum kılavuzu ve üretici karşılaştırma tablosu birlikte kullanıldı. | Mode 3 | 22 | Evet | 7.4 | 32 | Evet | 22 | 32 | Evet | 6 | 32 | 3x230/400 V AC ±%10 | 50 | Type 2 | soketli |  | Evet | Hayır | Evet | Easee Equalizer | Evet | Evet | Evet | Evet | Tip A | Bilinmiyor | Evet | Üretici entegre Tip A 30 mA RCD, IEC 62955 uyumlu 6 mA DC RDC-DD, sıcaklık ve aşırı yük korumasını açıkça listeler. | Bilinmiyor | Evet | Evet | Evet | Type 2 bağlantı IEC 62196-2, RDC-DD ise IEC 62955 madde 9.9 ile kaynakta açıkça ilişkilendirilir; IEC 61851 açık yazılmadığı için varsayılmadı. | IP54 | IK10 | Evet | Evet | -30 | 40 | Evet | Bilinmiyor | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | 1.6J | Evet | Evet | Evet |  |  | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 5 | TN şebekede üç faz 22 kW; IT şebekede üç faz üst sınırı 12,7 kW olarak ayrıca belirtilmiştir. | Bina tüketimine göre dinamik dengeleme ve solar şarj için Easee Equalizer aksesuarı gerekir. | Ürün numarası 10141 olan Charge Up; kalıcı kilitlenebilen kablo kullanılabilse de cihaz bağlantısı soketlidir.
GOE_CHARGER_GEMINI_11_TR | go-e | Charger Gemini | 11 kW sabit wallbox, Type 2 soket | Türkiye ve Avrupa | Satışta | Üretici Türkiye sitesi | go-e Charger Gemini | https://go-e.com/tr/urunler/go-e-charger-gemini | 2026-09-27 | Doğrulandı | Yüksek | Üretici Türkiye ürün sayfası, Türkçe kılavuz ve uygunluk belgeleri sayfası birlikte kullanıldı. | Mode 3 | 11 | Evet | 3.7 | 16 | Evet | 11 | 16 | Evet | 6 | 16 | 230/240 V tek faz / 400/415 V üç faz | 50 | Type 2 | soketli |  | Evet | Hayır | Evet | go-e Controller | Evet | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Üretici DC hata algılamalı koruma modülü bulunduğunu belirtir; 6 mA, RDC-DD standardı ve RCD tipi açık olmadığı için ayrıntılar varsayılmadı. | Evet | Evet | Bilinmiyor | Evet |  | IP55 | IK08 | Evet | Evet | -25 | 40 | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Evet | Evet | Evet | Evet | 1.6J | Evet | Evet | Evet |  |  | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | Dinamik yük dengeleme ve PV fazla üretimle şarj için go-e Controller veya açık API/uyumlu EMS gerekir. | Sabit Gemini, elektrikçi tarafından bağlantı kutusuna bağlanan 1,8 m şebeke besleme kablosuyla kurulur; araç bağlantısı Type 2 sokettir. | 11 kW sürüm seçildi; 22 kW ve mobil Gemini flex ürünleri bu kayıtla birleştirilmedi.
HEIDELBERG_HOME_ECO_11_EU_5M | Heidelberg / Amperfied | Wallbox Home Eco | 11 kW, 5 m Type 2 sabit kablo | Avrupa | Satışta | Üretici kullanım/kurulum kılavuzu | Heidelberg Wallbox Home Eco Operating Manual | https://www.heidelberg-wallbox.eu/media/pdf/09/4e/86/Heidelberg-Wallbox-Eco-Bedienung-ENU.pdf | 2026-09-27 | Doğrulandı | Yüksek | Güncel işletim kılavuzu ve Avrupa satış föyü birlikte kullanıldı. | Mode 3 | 11 | Evet | 3.7 | 16 | Evet | 11 | 16 | Evet | 6 | 16 | 230 V tek faz / 400 V üç faz | 50 | Type 2 | sabit_kablolu | 5 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | Evet | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Diğer | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Kılavuz entegre AC 30 mA ve DC 6 mA kaçak akım algılama bildirir; bunun standart RCD/RDC-DD sınıfı açık olmadığı için Diğer/Bilinmiyor kullanıldı. | Evet | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | IP54 | Bilinmiyor | Evet | Evet | -25 | 40 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  |  | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | Home Eco temel, yerel ayarlı bir wallbox'tır; kaynaklarda akıllı bağlantı özelliklerine ilişkin açık olumsuz beyan bulunmadığı için Hayır yazılmadı. | Akım 6-16 A arasında devre kartındaki döner anahtarla 2 A adımlarla kurulum sırasında ayarlanır. | Kılavuz 3,5/5/7,5 m seçenekleri verir; pilot kayıt 5 m kablo varyantını temsil eder.
ARCELIK_AR_AW32_RFID_7_4_TR | Arçelik by WAT | AR AW 32 RFID | 7,4 kW tek faz, 5 m Type 2 sabit kablo | Türkiye | Satışta | Üretici Türkiye sitesi | Arçelik AR AW 32 RFID 7,4 kW | https://www.arcelik.com.tr/elektrikli-arac-sarj-cihazlari/ar-aw-32-rfid-74-kw-elektrikli-arac-sarj-istasyonu | 2026-09-27 | Doğrulandı | Yüksek | Üretici ürün sayfası ve enerji kataloğu teknik veri için, fiyat karşılaştırma sayfası yalnız güncel fiyat için kullanıldı. Ürün sayfasındaki kWh birim hatası katalogdaki kW beyanıyla düzeltildi. | Mode 3 | 7.4 | Evet | 7.4 | 32 | Hayır |  |  | Bilinmiyor |  |  | 200-240 V AC tek faz | 50 | Type 2 | sabit_kablolu | 5 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Tip B | Bilinmiyor | Evet | Üretici kataloğu AW serisi için RCD Tip B ile giriş/çıkış korumalarını açıklar; 6 mA RDC-DD bilgisi ayrıca verilmediği için varsayılmadı. | Evet | Evet | Bilinmiyor | Evet | Katalog IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2 Type 2 ve CE/CB beyanlarını listeler. | IP55 | Bilinmiyor | Evet | Evet | -30 | 50 | Evet | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Evet | Evet | 1.6J | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | 24499 | 2026-09-27 | Bilinmiyor | Evet | 2 | Ürün sayfasındaki güç birimi 'kWh' yazılmıştır; aynı sayfadaki model adı, karşılaştırma tablosu, altyapı dokümanı ve teknik katalog değeri 7,4 kW olarak doğrular. | Üretici sayfasında ücretsiz keşif ve montaj beyanı bulunur. | RFID'li AW32 varyantı seçildi; Basic ve üç faz AX32 ürünleri ayrı ürünlerdir.
MERCEDES_WALLBOX_A0009063312_EU_22_T2S | Mercedes-Benz | Wallbox | A0009063312, 22 kW, Type 2 shutter soket | Avrupa | Satışta | Üretici teknik ürün dokümanı | Mercedes-Benz Wallbox A0009063312 | https://customersolutions-media.mercedes-benz.com/medienbank/document/126920 | 2026-09-27 | Doğrulandı | Yüksek | Birincil üretici kaynağı esas alındı; açıkça belirtilmeyen alanlar tahmin edilmedi. | Mode 3 | 22 | Evet | 7.4 | 32 | Evet | 22 | 32 | Evet | 6 | 32 | 230–400 V, 1/3 faz |  | Type 2 | soketli |  | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | IP55 | IK10 | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  |  | Evet | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Evet | 2.0.1 | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor |  |  | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | Üretici dokümanı Ethernet, WLAN, LTE-M ve ±%2 ölçüm doğruluğunu açıkça belirtir. | Kurulum, üretici talimatı ve yetkili elektrikçi incelemesi gerektirir. | A0009063312, 22 kW, Type 2 shutter soket
ELLI_CHARGER_CONNECT_2_11_4M5_EU | Elli | Charger Connect 2 | 11 kW, 4,5 m sabit Type 2 kablo, SKU 139915002C | Avrupa | Satışta | Üretici resmi mağazası | Elli Charger Connect 2 11 kW | https://shop.elli.eco/en-DE/products/139915002C | 2026-09-27 | Doğrulandı | Yüksek | Birincil üretici kaynağı esas alındı; açıkça belirtilmeyen alanlar tahmin edilmedi. | Mode 3 | 11 | Evet | 3.7 | 16 | Evet | 11 | 16 | Evet | 6 | 16 | 220–240 V / 380–415 V |  | Type 2 | sabit_kablolu | 4.5 | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Hub/Satellite ve harici blackout-protection donanımı | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | IP55 | IK10 | Bilinmiyor | Evet |  |  | Evet | Evet | Bilinmiyor | Evet | Evet | Evet | Evet | 2.0.1 | Bilinmiyor | Evet | Evet |  |  | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | Üretici; dinamik yük yönetimi, PV fazlası ve fiyat optimize şarj özelliklerini listeler. | Kurulum, üretici talimatı ve yetkili elektrikçi incelemesi gerektirir. | 11 kW, 4,5 m sabit Type 2 kablo, SKU 139915002C
MENNEKES_AMTRON_4YOU_300_11_T2S_EU | MENNEKES | AMTRON 4You 300 | 11 kW, Type 2 soketli varyant | Avrupa | Satışta | Üretici kullanım/kurulum kılavuzu | MENNEKES AMTRON 4You 300 11/22 Operating Instructions | https://www.mennekes.org/fileadmin/products_media/medien_sge2/betriebsanleitungen/20250602/3331765_BA-IA_AMTRON-4You-300-11-22_FW2.2_v03_2025-05-06.pdf | 2026-09-27 | Doğrulandı | Yüksek | Birincil üretici kaynağı esas alındı; açıkça belirtilmeyen alanlar tahmin edilmedi. | Mode 3 | 11 | Evet | 3.7 | 16 | Evet | 11 | 16 | Bilinmiyor |  |  | 230 V tek faz / 400 V üç faz | 50 | Type 2 | soketli |  | Evet | Hayır | Evet | MENNEKES Modbus RTU sayaç 18626 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | IP54 | IK10 | Evet | Evet |  |  | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Evet |  |  | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | Kayıt yalnız belirtilen teknik varyantı temsil eder; aile düzeyindeki opsiyonlar otomatik aktarılmadı. | Kurulum, üretici talimatı ve yetkili elektrikçi incelemesi gerektirir. | 11 kW, Type 2 soketli varyant
KEBA_KECONTACT_P40_11_T2_6M_EU | KEBA | KeContact P40 | 11 kW, 6 m sabit Type 2 kablo | Avrupa | Satışta | Üretici resmi ürün sayfası | KeContact P40 & P40 Pro | https://www.keba.com/en/emobility/products/ac-charging-stations/p40/kecontact-p40-overview | 2026-09-27 | Doğrulandı | Yüksek | Birincil üretici kaynağı esas alındı; açıkça belirtilmeyen alanlar tahmin edilmedi. | Mode 3 | 11 | Evet | 7.4 |  | Evet | 11 |  | Bilinmiyor |  |  |  |  | Type 2 | sabit_kablolu | 6 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Evet | Tip A | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  |  | Evet | Evet | Evet | Evet | Bilinmiyor | Evet | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Evet |  |  | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | Faz akımları kaynakta açık sayısal alanlar halinde verilmediği için null bırakıldı. | Kurulum, üretici talimatı ve yetkili elektrikçi incelemesi gerektirir. | 11 kW, 6 m sabit Type 2 kablo
AUTEL_MAXICHARGER_AC_W22_C5_4G_EU_TR | Autel | MaxiCharger AC Wallbox | AB AC W22-C5-4G-L-M-DG, 22 kW, 5 m kablo | Türkiye ve Avrupa | Satışta | Üretici resmi ürün sayfası | Autel MaxiCharger AC Wallbox | https://autelenergy.com/eu/product/ac-wallbox | 2026-09-27 | Kısmen doğrulandı | Orta | Teknik veri üreticiden; varyant ve Türkiye fiyatı satıcıdan alındı. Aynı satıcının detay/kategori fiyatları çelişmektedir. | Mode 3 | 22 | Bilinmiyor |  |  | Evet | 22 | 32 | Evet |  | 32 | 400 V üç faz |  | Type 2 | sabit_kablolu | 5 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | IP65 | Bilinmiyor | Evet | Evet | -40 | 55 | Evet | Evet | Evet | Evet | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 127980 | 2026-09-27 | Evet | Bilinmiyor |  | Tek faz besleme desteği açık kaynakta bulunmadığı için Bilinmiyor bırakıldı. | Kurulum, üretici talimatı ve yetkili elektrikçi incelemesi gerektirir. | AB AC W22-C5-4G-L-M-DG, 22 kW, 5 m kablo
FRONIUS_WATTPILOT_HOME_11J_EU | Fronius | Wattpilot Home 11 J | 11 kW sabit ev tipi, Type 2 soket | Avrupa | Satışta | Üretici resmi ürün sayfası | Fronius Wattpilot Home 11 J | https://www.fronius.com/en/help-center/solar-energy/products/e-mobility/wallbox/wattpilot-homego/wattpilot-home-11-j | 2026-09-27 | Doğrulandı | Yüksek | Birincil üretici kaynağı esas alındı; açıkça belirtilmeyen alanlar tahmin edilmedi. | Mode 3 | 11 | Evet | 3.68 | 16 | Evet | 11 | 16 | Evet | 6 | 16 | 230 V tek faz / 400 V üç faz | 50 | Type 2 | soketli |  | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Diğer | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Üretici 20 mA AC ve 6 mA DC artık akım koruması bildirir; enumda Diğer olarak tutuldu. | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | IP65 | IK08 | Evet | Evet | -25 | 40 | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Evet | Evet | Evet | Evet | 1.6J | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Evet |  |  | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | Kayıt yalnız belirtilen teknik varyantı temsil eder; aile düzeyindeki opsiyonlar otomatik aktarılmadı. | Kurulum, üretici talimatı ve yetkili elektrikçi incelemesi gerektirir. | 11 kW sabit ev tipi, Type 2 soket
SMA_EV_CHARGER_7_4_1AC_5M_EU | SMA | EV Charger 7.4 | EVC7.4-1AC-10, 5 m sabit Type 2 kablo | Avrupa | Satışta | Üretici teknik föyü | SMA EV Charger 7.4 / 22 Datasheet | https://files.sma.de/downloads/EVC-10-DS-en-10.pdf | 2026-09-27 | Doğrulandı | Yüksek | Birincil üretici kaynağı esas alındı; açıkça belirtilmeyen alanlar tahmin edilmedi. | Mode 3 | 7.4 | Evet | 7.4 | 32 | Hayır |  |  | Evet |  | 32 | 230 V tek faz | 50 | Type 2 | sabit_kablolu | 5 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | Evet | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | IP65 | IK08 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | -25 | 40 | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Evet |  |  | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | Kayıt yalnız belirtilen teknik varyantı temsil eder; aile düzeyindeki opsiyonlar otomatik aktarılmadı. | Kurulum, üretici talimatı ve yetkili elektrikçi incelemesi gerektirir. | EVC7.4-1AC-10, 5 m sabit Type 2 kablo
MYENERGI_ZAPPI_V2_1_7_T2_6M5_EU | myenergi | zappi v2.1 | 7 kW tek faz, 6,5 m sabit Type 2 kablo | Avrupa | Satışta | Üretici kullanım kılavuzu | zappi v2.1 User Manual | https://www.myenergi.com/wp-content/uploads/2022/07/zappi-v2.1-User-Manual-Rev-2.1.5-June-2022.pdf | 2026-09-27 | Doğrulandı | Yüksek | Birincil üretici kaynağı esas alındı; açıkça belirtilmeyen alanlar tahmin edilmedi. | Mode 3 | 7 | Evet | 7 | 32 | Hayır |  |  | Evet | 6 | 32 | 230 V tek faz | 50 | Type 2 | sabit_kablolu | 6.5 | Evet | Hayır | Evet | myenergi CT sensörü / harvi | Evet | Bilinmiyor | Evet | Evet | Tip A | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | Evet | Evet | Evet | Evet |  | IP65 | Bilinmiyor | Evet | Evet | -25 | 40 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Evet | Evet |  |  | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | Kayıt yalnız belirtilen teknik varyantı temsil eder; aile düzeyindeki opsiyonlar otomatik aktarılmadı. | Kurulum, üretici talimatı ve yetkili elektrikçi incelemesi gerektirir. | 7 kW tek faz, 6,5 m sabit Type 2 kablo
EO_MINI_PRO_3_7_2_T2_5M_UK | EO Charging | EO Mini Pro 3 | 7,2 kW tek faz, 5 m sabit Type 2 kablo | Birleşik Krallık ve Avrupa | Satışta | Üretici resmi ürün sayfası | EO Mini Pro 3 Home Charging | https://www.eocharging.com/home-charging | 2026-09-27 | Doğrulandı | Yüksek | Birincil üretici kaynağı esas alındı; açıkça belirtilmeyen alanlar tahmin edilmedi. | Mode 3 | 7.2 | Evet | 7.2 | 32 | Hayır |  |  | Bilinmiyor |  |  |  |  | Type 2 | sabit_kablolu | 5 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | IP54/IP56 (varyanta göre) | Bilinmiyor | Evet | Evet | -25 | 50 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  |  | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | Üretici sayfası IP56/IP54 değerlerini birlikte verir; exact gövde eşlemesi açık olmadığı için birleşik ifade korundu. | Kurulum, üretici talimatı ve yetkili elektrikçi incelemesi gerektirir. | 7,2 kW tek faz, 5 m sabit Type 2 kablo
OHME_HOME_PRO_7_4_T2_5M_EU | Ohme | Home Pro | 7,4 kW, 5 m sabit Type 2 kablo | Avrupa | Satışta | Üretici teknik föyü | Ohme Home Pro 7.4 kW Data Sheet | https://ohme-ev.com/ie/wp-content/uploads/sites/7/2023/07/Data-Sheet-Ohme-Home-Pro-7.4kW.pdf | 2026-09-27 | Doğrulandı | Yüksek | Birincil üretici kaynağı esas alındı; açıkça belirtilmeyen alanlar tahmin edilmedi. | Mode 3 | 7.4 | Evet | 7.4 | 32 | Hayır |  |  | Bilinmiyor |  |  | 230 V AC tek faz | 50 | Type 2 | sabit_kablolu | 5 | Evet | Hayır | Evet | Ohme CT clamp | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Tip A | Bilinmiyor | Hayır |  | Evet | Evet | Evet | Evet |  | IP55 | IK08 | Evet | Evet | -25 | 45 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Evet |  |  | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 3 | Kayıt yalnız belirtilen teknik varyantı temsil eder; aile düzeyindeki opsiyonlar otomatik aktarılmadı. | Kurulum, üretici talimatı ve yetkili elektrikçi incelemesi gerektirir. | 7,4 kW, 5 m sabit Type 2 kablo
CIRCONTROL_EHOME5_S_7_4_T2S_EU | Circontrol | eHome5 | S, 7,4 kW tek faz, Type 2 soket | Avrupa | Satışta | Üretici teknik föyü | Circontrol eHome5 Datasheet | https://www.circontrol.com/datasheets/wallbox-ehome5-es.pdf | 2026-09-27 | Doğrulandı | Yüksek | Birincil üretici kaynağı esas alındı; açıkça belirtilmeyen alanlar tahmin edilmedi. | Mode 3 | 7.4 | Evet | 7.4 | 32 | Hayır |  |  | Bilinmiyor |  |  | 230 V AC tek faz |  | Type 2 | soketli |  | Evet | Hayır | Evet | Circontrol tek faz sayaç / akım pensi | Evet | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | IP54 | IK10 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | -30 | 50 | Evet | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Evet | Evet | 1.6J | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Evet |  |  | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | Kayıt yalnız belirtilen teknik varyantı temsil eder; aile düzeyindeki opsiyonlar otomatik aktarılmadı. | Kurulum, üretici talimatı ve yetkili elektrikçi incelemesi gerektirir. | S, 7,4 kW tek faz, Type 2 soket
WALLBOX_COPPER_SB_22_T2S_EU | Wallbox | Copper SB | 22 kW, Type 2 soket | Avrupa | Satışta | Üretici teknik föyü | Wallbox Copper SB Technical Datasheet | https://support.wallbox.com/wp-content/uploads/2021/12/EN_Copper_SB_Datasheet_English.pdf | 2026-09-27 | Doğrulandı | Yüksek | Birincil üretici kaynağı esas alındı; açıkça belirtilmeyen alanlar tahmin edilmedi. | Mode 3 | 22 | Hayır |  |  | Evet | 22 | 32 | Evet | 6 | 32 | 400 V üç faz |  | Type 2 | soketli |  | Evet | Hayır | Evet | Wallbox Power Meter | Evet | Evet | Evet | Evet | Yok | Diğer | Bilinmiyor | Dahili AC/DC kaçak algılama vardır; üretici harici Tip A veya Tip B RCCB ister. | Evet | Evet | Evet | Evet |  | IP54 | IK10 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | -25 | 40 | Evet | Evet | Evet | Evet | Bilinmiyor | Evet | Evet | Bilinmiyor | Evet | Evet | Bilinmiyor |  |  | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | Kayıt yalnız belirtilen teknik varyantı temsil eder; aile düzeyindeki opsiyonlar otomatik aktarılmadı. | Kurulum, üretici talimatı ve yetkili elektrikçi incelemesi gerektirir. | 22 kW, Type 2 soket
ALFEN_EVE_SINGLE_SLINE_904460623_11_T2S_EU | Alfen | Eve Single S-line | 904460623, 11 kW üç faz, Type 2 soket | Avrupa | Satışta | Üretici ürün seçici | Alfen EV Charging Product Selector 2025 | https://knowledge.alfen.com/download/attachments/837025793/ACE-productselector-EN-april2025.pdf?download=true | 2026-09-27 | Doğrulandı | Yüksek | Birincil üretici kaynağı esas alındı; açıkça belirtilmeyen alanlar tahmin edilmedi. | Mode 3 | 11 | Hayır |  |  | Evet | 11 | 16 | Bilinmiyor |  |  |  |  | Type 2 | soketli |  | Evet | Hayır | Evet | DSMR/P1 veya Modbus enerji sayacı | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Yok | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  |  | Evet | Evet | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Evet | Evet | Bilinmiyor | Evet | Evet | Bilinmiyor |  |  | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | Kayıt yalnız belirtilen teknik varyantı temsil eder; aile düzeyindeki opsiyonlar otomatik aktarılmadı. | Kurulum, üretici talimatı ve yetkili elektrikçi incelemesi gerektirir. | 904460623, 11 kW üç faz, Type 2 soket
HAGER_WITTY_START_XEV1K07T2_7_4_EU | Hager | witty start | XEV1K07T2, 7,4 kW tek faz, Type 2S soket | Avrupa | Satışta | Üretici teknik broşürü | Hager witty family 2023 | https://assets1.sc.hager.com/spain/document/hager-doc-witty-family-2023.pdf | 2026-09-27 | Doğrulandı | Yüksek | Birincil üretici kaynağı esas alındı; açıkça belirtilmeyen alanlar tahmin edilmedi. | Mode 3 | 7.4 | Evet | 7.4 | 32 | Hayır |  |  | Evet |  | 32 | 230 V AC tek faz |  | Type 2 | soketli |  | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Hager TIC/solar aksesuar kartı | Evet | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Yok | Tip A | Hayır |  | Evet | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | IP55 | IK10 | Evet | Evet | -25 | 55 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Evet | Hayır | Hayır | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Evet |  |  | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | Kayıt yalnız belirtilen teknik varyantı temsil eder; aile düzeyindeki opsiyonlar otomatik aktarılmadı. | Kurulum, üretici talimatı ve yetkili elektrikçi incelemesi gerektirir. | XEV1K07T2, 7,4 kW tek faz, Type 2S soket
LEGRAND_GREENUP_ONE_057012_7_4_T2_5M_EU | Legrand | Green'Up One | 057012, 7,4 kW, 5 m sabit Type 2 kablo | Avrupa | Satışta | Üretici resmi katalog sayfası | Green'Up One Home 7.4 kW attached cable 057012 | https://www.legrand.com/ecatalogue/en/catalog/products/green-up-one-home-74-kw-attached-cable-057012 | 2026-09-27 | Doğrulandı | Yüksek | Birincil üretici kaynağı esas alındı; açıkça belirtilmeyen alanlar tahmin edilmedi. | Mode 3 | 7.4 | Evet | 7.4 | 32 | Hayır |  |  | Bilinmiyor |  |  | 230 V tek faz |  | Type 2 | sabit_kablolu | 5 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Kaynak dahili DC artık akım algılamasını belirtir; 6 mA eşiği ve RDC-DD standardı varsayılmadı. | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | IP54 | IK10 | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  |  | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  |  | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | Kayıt yalnız belirtilen teknik varyantı temsil eder; aile düzeyindeki opsiyonlar otomatik aktarılmadı. | Kurulum, üretici talimatı ve yetkili elektrikçi incelemesi gerektirir. | 057012, 7,4 kW, 5 m sabit Type 2 kablo
BOSCH_POWER_CHARGE_7000I_11_T2_5M_EU | Bosch | Power Charge 7000i | 11 kW, 5 m sabit Type 2 kablo | Avrupa | Satışta | Üretici teknik dokümanı | Bosch Power Charge 7000i Technical Data | https://www.bosch-homecomfort.com/web-etk/documents/doc?id=501885 | 2026-09-27 | Doğrulandı | Yüksek | Birincil üretici kaynağı esas alındı; açıkça belirtilmeyen alanlar tahmin edilmedi. | Mode 3 | 11 | Evet | 3.7 | 16 | Evet | 11 | 16 | Evet | 6 | 16 | 230 V tek faz / 400 V üç faz | 50 | Type 2 | sabit_kablolu | 5 | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bosch Energy Manager | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Evet | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | Evet | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor |  | IP54 | IK08 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | -25 | 40 | Evet | Evet | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Evet |  |  | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | Kayıt yalnız belirtilen teknik varyantı temsil eder; aile düzeyindeki opsiyonlar otomatik aktarılmadı. | Kurulum, üretici talimatı ve yetkili elektrikçi incelemesi gerektirir. | 11 kW, 5 m sabit Type 2 kablo
ABL_EMH1_1W11D1_11_T2_6M_EU | ABL | eMH1 | 1W11D1, 11 kW üç faz, yaklaşık 6 m sabit Type 2 kablo | Avrupa | Satışta | Üretici kurulum kılavuzu | ABL Wallbox eMH1 Installation Manual | https://www.ablmobility.de/global/downloads/anleitungen/emh1/ABL_eMH1_MA_DEFA_NO-web.pdf?m=1715754857 | 2026-09-27 | Doğrulandı | Yüksek | Birincil üretici kaynağı esas alındı; açıkça belirtilmeyen alanlar tahmin edilmedi. | Mode 3 | 11 | Hayır |  |  | Evet | 11 | 16 | Bilinmiyor |  |  | 230/400 V üç faz | 50 | Type 2 | sabit_kablolu | 6 | Hayır | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Tip A | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | IP54 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | -30 | 50 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  |  | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | Kayıt yalnız belirtilen teknik varyantı temsil eder; aile düzeyindeki opsiyonlar otomatik aktarılmadı. | Kurulum, üretici talimatı ve yetkili elektrikçi incelemesi gerektirir. | 1W11D1, 11 kW üç faz, yaklaşık 6 m sabit Type 2 kablo
DELTA_AC_MAX_BASIC_22_T2_5M_EU | Delta | AC MAX Basic | 22 kW, 5 m sabit Type 2 kablo | Avrupa | Satışta | Üretici teknik föyü | Delta AC MAX Basic EU Leaflet V2 | https://filecenter.deltaww.com/Products/download/21/2101/Catalogue/AC%20MAX-Basic_Leaflet_EU_V2.pdf | 2026-09-27 | Doğrulandı | Yüksek | Birincil üretici kaynağı esas alındı; açıkça belirtilmeyen alanlar tahmin edilmedi. | Mode 3 | 22 | Evet | 7.4 | 32 | Evet | 22 | 32 | Evet |  | 32 | 230 V tek faz / 400 V üç faz |  | Type 2 | sabit_kablolu | 5 | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Modbus RTU uyumlu enerji yönetim sistemi | Evet | Bilinmiyor | Evet | Evet | Tip A | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | Evet | Evet | Evet | Bilinmiyor |  | IP55 | IK09 | Evet | Evet | -30 | 50 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  |  | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | Kayıt yalnız belirtilen teknik varyantı temsil eder; aile düzeyindeki opsiyonlar otomatik aktarılmadı. | Kurulum, üretici talimatı ve yetkili elektrikçi incelemesi gerektirir. | 22 kW, 5 m sabit Type 2 kablo
CHARGE_AMPS_HALO_130578_11_T2_7M5_EU | Charge Amps | Halo | 130578, 11 kW, 7,5 m sabit Type 2 kablo | Avrupa | Satışta | Üretici resmi ürün sayfası | Charge Amps Halo 11 kW | https://www.chargeamps.com/no/product/charge-amps-halo/ | 2026-09-27 | Doğrulandı | Yüksek | Birincil üretici kaynağı esas alındı; açıkça belirtilmeyen alanlar tahmin edilmedi. | Mode 3 | 11 | Evet | 3.7 | 16 | Evet | 11 | 16 | Bilinmiyor |  |  | 230/400 V, 1–3 faz | 50 | Type 2 | sabit_kablolu | 7.5 | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Charge Amps Amp Guard | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Tip A | Bilinmiyor |  | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | IP66 | IK10 | Evet | Evet | -30 | 45 | Evet | Evet | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Evet | Evet | 1.6J | Evet | Evet | Bilinmiyor |  |  | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | Kayıt yalnız belirtilen teknik varyantı temsil eder; aile düzeyindeki opsiyonlar otomatik aktarılmadı. | Kurulum, üretici talimatı ve yetkili elektrikçi incelemesi gerektirir. | 130578, 11 kW, 7,5 m sabit Type 2 kablo
COMPLEO_EBOX_SMART_22_T2S_EU | Compleo | eBOX smart | 22 kW, Type 2 soketli duvar tipi | Avrupa | Satışta | Üretici teknik föyü | Compleo eBOX smart Data Sheet | https://www.compleo-charging.com/fileadmin/Documentcenter/eBOX_smart/EN_Data_sheet_eBOX_smart_20221202.pdf | 2026-09-27 | Doğrulandı | Yüksek | Birincil üretici kaynağı esas alındı; açıkça belirtilmeyen alanlar tahmin edilmedi. | Mode 3 | 22 | Evet | 7.4 | 32 | Evet | 22 | 32 | Evet |  | 32 | 230–400 V, 1–3 faz | 50 | Type 2 | soketli |  | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Modbus TCP/IP uyumlu EMS | Evet | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | IP55 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | -30 | 50 | Evet | Evet | Evet | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Evet | 1.6J | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  |  | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | Kayıt yalnız belirtilen teknik varyantı temsil eder; aile düzeyindeki opsiyonlar otomatik aktarılmadı. | Kurulum, üretici talimatı ve yetkili elektrikçi incelemesi gerektirir. | 22 kW, Type 2 soketli duvar tipi