## KDS_Cekirdek_V1_1
charger_id | marka | model | versiyon | pazar | nominal_azami_guc_kw | nominal_gerilim | tek_faz_destegi | tek_faz_azami_guc_kw | tek_faz_azami_akim_a | uc_faz_destegi | uc_faz_azami_guc_kw | uc_faz_faz_basina_akim_a | ac_konnektor_tipi | ayarlanabilir_akim_destegi | minimum_ayarlanabilir_akim_a | maksimum_ayarlanabilir_akim_a | dinamik_yuk_yonetimi_destegi | harici_enerji_sayaci_gerekli_mi | uyumlu_yuk_yonetim_modulu | statik_guc_sinirlandirma_destegi | dc_kacak_akim_algilama_6ma | rdc_dd_destegi | dahili_rcd_tipi | gerekli_harici_rcd_tipi | ip_sinifi | ic_mekan_uygun | dis_mekan_uygun | baglanti_tipi | kablo_uzunlugu_m | zamanlanmis_sarj | enerji_olcumu | fiyat_tl | fiyat_tarihi | kurulum_dahil_mi | garanti_yil | dogrulama_durumu | veri_guven_duzeyi | kaynak_url | kds_veri_kullanilabilir | kds_eksik_alanlar | kds_veri_uyarilari
TESLA_WALL_CONNECTOR_GEN3_TR_22_T2_7M3 | Tesla | Wall Connector | 3. Nesil, Type 2, 7,3 m sabit kablo | Türkiye ve Avrupa | 22 | 230 V tek faz / 400 V üç faz | Evet | 7.4 | 32 | Evet | 22 | 32 | Type 2 | Evet |  | 32 | Evet | Evet | Tesla onaylı Dynamic Power Meter | Evet | Evet | Bilinmiyor | Tip A | Bilinmiyor | IP55 | Evet | Evet | sabit_kablolu | 7.3 | Evet | Evet | 29670 | 2026-09-27 | Hayır | 4 | Doğrulandı | Yüksek | https://shop.tesla.com/tr_tr/product/wall-connector | Evet | gerekli_harici_rcd_tipi; minimum_ayarlanabilir_akim_a; rdc_dd_destegi
VESTEL_EVC04_AC22_T2P_TR | Vestel | EVC04 | AC22-T2P, 22 kW, sabit Type 2 kablo | Türkiye | 22 | 230/400 V AC, üç faz | Hayır |  |  | Evet | 22 | 32 | Type 2 | Bilinmiyor |  |  | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | IP54 | Evet | Evet | sabit_kablolu | 5 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 28499 | 2026-09-27 | Evet | 2 | Doğrulandı | Yüksek | https://www.vestel.com.tr/vestel-evc04-ac22-t2p-elektrikli-arac-sarj-istasyonu--kablolu-p-2321 | Evet | ayarlanabilir_akim_destegi; dahili_rcd_tipi; dinamik_yuk_yonetimi_destegi; enerji_olcumu; gerekli_harici_rcd_tipi; harici_enerji_sayaci_gerekli_mi; maksimum_ayarlanabilir_akim_a; minimum_ayarlanabilir_akim_a; rdc_dd_destegi; statik_guc_sinirlandirma_destegi; uyumlu_yuk_yonetim_modulu; zamanlanmis_sarj | Dinamik yük yönetimi desteği doğrulanmadı; özellik yokmuş gibi yorumlanmamalıdır.
ABB_TERRA_AC_W22_SR_0_TR | ABB | Terra AC | W22-SR-0, 22 kW, Type 2 shutter soket, RFID | Türkiye ve Avrupa | 22 | 380-415 V üç faz | Bilinmiyor |  |  | Evet | 22 | 32 | Type 2 | Evet |  | 32 | Evet | Evet | Harici enerji sayacı / bina EMS entegrasyonu | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | IP55 | Evet | Evet | soketli |  | Evet | Evet | 65000 | 2026-09-27 | Bilinmiyor | 2 | Doğrulandı | Yüksek | https://library.e.abb.com/public/398f504da3a9438e88dd6442979295a0/9AKK107680A2258_en_Leaflet_D_Terra%20AC%20wallbox%20leaflet.pdf | Evet | dahili_rcd_tipi; dc_kacak_akim_algilama_6ma; gerekli_harici_rcd_tipi; kurulum_dahil_mi; minimum_ayarlanabilir_akim_a; rdc_dd_destegi; tek_faz_azami_akim_a; tek_faz_azami_guc_kw; tek_faz_destegi | Tek faz desteği Bilinmiyor; monofaz konutla teknik eşleşme öncesinde doğrulama gerekir.
WALLBOX_PULSAR_PLUS_22_T2_5M_EU | Wallbox | Pulsar Plus | 22 kW, Type 2, 5 m sabit kablo | Avrupa | 22 | 400 V üç faz | Hayır |  |  | Evet | 22 | 32 | Type 2 | Evet | 6 | 32 | Evet | Evet | Wallbox Power Meter | Evet | Evet | Evet | Bilinmiyor | Diğer | IP54 | Evet | Evet | sabit_kablolu | 5 | Evet | Evet | 33064 | 2026-09-27 | Bilinmiyor | 3 | Doğrulandı | Yüksek | https://support.wallbox.com/wp-content/uploads/2022/11/EN_Pulsar_Plus_Datasheet_English.pdf | Evet | dahili_rcd_tipi; kurulum_dahil_mi
SCHNEIDER_CHARGE_EVH5A22N2S_EU | Schneider Electric | Schneider Charge | EVH5A22N2S, 7,4/11/22 kW, T2S soket | Avrupa | 22 | 230 V tek faz / 400 V üç faz | Evet | 7.4 | 32 | Evet | 22 | 32 | Type 2 | Evet |  | 32 | Evet | Evet | Schneider Charge anti-tripping system EVA2HPC/EVA4HPC | Evet | Evet | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | IP55 | Evet | Evet | soketli |  | Evet | Evet | 39600 | 2026-09-27 | Bilinmiyor |  | Doğrulandı | Yüksek | https://www.se.com/de/de/product/EVH5A22N2S/smarte-wallbox-schneider-charge-22kw-t2-steckdose-6ma-erkennung-innen-au%C3%9Fen-wifi-appsteuerung/ | Evet | dahili_rcd_tipi; garanti_yil; gerekli_harici_rcd_tipi; kurulum_dahil_mi; minimum_ayarlanabilir_akim_a
ZAPTEC_GO_7_4_UK | Zaptec | Zaptec Go | UK, 7,4 kW tek faz, Type 2 soket | Avrupa | 7.4 | 230 V AC tek faz | Evet | 7.4 | 32 | Hayır |  |  | Type 2 | Evet |  | 32 | Evet | Evet | Zaptec Sense | Evet | Evet | Evet | Yok | Tip A | IP54 | Evet | Evet | soketli |  | Evet | Evet |  |  | Bilinmiyor | 5 | Doğrulandı | Yüksek | https://help.zaptec.com/objects/sa-migration-assets/aaffa4be-5f88-4e9a-9a9e-c16298de05c7/6ca5df38770187c2cf11854d4a8e9b9fcf17e0ede3959d14592db330005d02cd.pdf | Evet | fiyat_tl; kurulum_dahil_mi; minimum_ayarlanabilir_akim_a | Türkiye TL fiyatı bulunamadı; ekonomik karşılaştırmada bu kayıt eksik kalır.
EASEE_CHARGE_UP_22_EU | Easee | Charge Up | 10141, 1/3 faz, Type 2 soket | Avrupa | 22 | 3x230/400 V AC ±%10 | Evet | 7.4 | 32 | Evet | 22 | 32 | Type 2 | Evet | 6 | 32 | Evet | Evet | Easee Equalizer | Evet | Evet | Evet | Tip A | Bilinmiyor | IP54 | Evet | Evet | soketli |  | Evet | Evet |  |  | Bilinmiyor | 5 | Doğrulandı | Yüksek | https://download.easee.com/m/2dcca57491b3a0a2/original/-EN-Charge-Up-Productsheet.pdf | Evet | fiyat_tl; gerekli_harici_rcd_tipi; kurulum_dahil_mi | Türkiye TL fiyatı bulunamadı; ekonomik karşılaştırmada bu kayıt eksik kalır.
GOE_CHARGER_GEMINI_11_TR | go-e | Charger Gemini | 11 kW sabit wallbox, Type 2 soket | Türkiye ve Avrupa | 11 | 230/240 V tek faz / 400/415 V üç faz | Evet | 3.7 | 16 | Evet | 11 | 16 | Type 2 | Evet | 6 | 16 | Evet | Evet | go-e Controller | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | IP55 | Evet | Evet | soketli |  | Evet | Evet |  |  | Bilinmiyor |  | Doğrulandı | Yüksek | https://go-e.com/tr/urunler/go-e-charger-gemini | Evet | dahili_rcd_tipi; dc_kacak_akim_algilama_6ma; fiyat_tl; garanti_yil; gerekli_harici_rcd_tipi; kurulum_dahil_mi; rdc_dd_destegi | Türkiye TL fiyatı bulunamadı; ekonomik karşılaştırmada bu kayıt eksik kalır.
HEIDELBERG_HOME_ECO_11_EU_5M | Heidelberg / Amperfied | Wallbox Home Eco | 11 kW, 5 m Type 2 sabit kablo | Avrupa | 11 | 230 V tek faz / 400 V üç faz | Evet | 3.7 | 16 | Evet | 11 | 16 | Type 2 | Evet | 6 | 16 | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | Evet | Evet | Bilinmiyor | Diğer | Bilinmiyor | IP54 | Evet | Evet | sabit_kablolu | 5 | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  |  | Bilinmiyor |  | Doğrulandı | Yüksek | https://www.heidelberg-wallbox.eu/media/pdf/09/4e/86/Heidelberg-Wallbox-Eco-Bedienung-ENU.pdf | Evet | dinamik_yuk_yonetimi_destegi; enerji_olcumu; fiyat_tl; garanti_yil; gerekli_harici_rcd_tipi; harici_enerji_sayaci_gerekli_mi; kurulum_dahil_mi; rdc_dd_destegi; uyumlu_yuk_yonetim_modulu; zamanlanmis_sarj | Dinamik yük yönetimi desteği doğrulanmadı; özellik yokmuş gibi yorumlanmamalıdır.; Türkiye TL fiyatı bulunamadı; ekonomik karşılaştırmada bu kayıt eksik kalır.
ARCELIK_AR_AW32_RFID_7_4_TR | Arçelik by WAT | AR AW 32 RFID | 7,4 kW tek faz, 5 m Type 2 sabit kablo | Türkiye | 7.4 | 200-240 V AC tek faz | Evet | 7.4 | 32 | Hayır |  |  | Type 2 | Bilinmiyor |  |  | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Tip B | Bilinmiyor | IP55 | Evet | Evet | sabit_kablolu | 5 | Bilinmiyor | Evet | 24499 | 2026-09-27 | Evet | 2 | Doğrulandı | Yüksek | https://www.arcelik.com.tr/elektrikli-arac-sarj-cihazlari/ar-aw-32-rfid-74-kw-elektrikli-arac-sarj-istasyonu | Evet | ayarlanabilir_akim_destegi; dc_kacak_akim_algilama_6ma; dinamik_yuk_yonetimi_destegi; gerekli_harici_rcd_tipi; harici_enerji_sayaci_gerekli_mi; maksimum_ayarlanabilir_akim_a; minimum_ayarlanabilir_akim_a; rdc_dd_destegi; statik_guc_sinirlandirma_destegi; uyumlu_yuk_yonetim_modulu; zamanlanmis_sarj | Dinamik yük yönetimi desteği doğrulanmadı; özellik yokmuş gibi yorumlanmamalıdır.; Üretici ürün sayfasında güç 7,4 kWh yazılmıştır; üretici teknik kataloğu 7,4 kW değerini doğrular. Pilot veri setindeki belgelenmiş kaynak çelişkisi korunmuştur.
Note on G1: Üretici kaynağındaki ham gerilim ifadesi. Sayısal faz-nötr veya fazlar-arası değere sessizce dönüştürülmez.