## Sarj_Cihazlari
Ev Tipi AC Mode 3 Wallbox – 10 Ürünlük Pilot Veri Seti
Pilot kapsam: 10 gerçek ürün/varyant. Bilinmeyen kategorik değer = Bilinmiyor; eksik sayısal/metinsel değer = boş hücre/null. Teknik çıkarım yapılmamıştır. Erişim tarihi: 2026-09-27.
1. Kimlik ve kaynak | [12 empty] | 2. AC elektriksel özellikler | [12 empty] | 3. Araç bağlantısı |  |  | 4. Yük yönetimi | [5 empty] | 5. Elektriksel koruma / kurulum | [5 empty] | 6. Standartlar ve uygunluk beyanları |  |  |  |  | 7. Fiziksel ve çevresel özellikler | [5 empty] | 8. Akıllı özellikler | [10 empty] | 9. Ekonomi |  |  |  |  | 10. Açıklama
charger_id | marka | model | versiyon | pazar | urun_durumu | kaynak_tipi | kaynak_basligi | kaynak_url | erisim_tarihi | dogrulama_durumu | veri_guven_duzeyi | kaynak_notu | sarj_modu | nominal_azami_guc_kw | tek_faz_destegi | tek_faz_azami_guc_kw | tek_faz_azami_akim_a | uc_faz_destegi | uc_faz_azami_guc_kw | uc_faz_faz_basina_akim_a | ayarlanabilir_akim_destegi | minimum_ayarlanabilir_akim_a | maksimum_ayarlanabilir_akim_a | nominal_gerilim | frekans_hz | ac_konnektor_tipi | baglanti_tipi | kablo_uzunlugu_m | dinamik_yuk_yonetimi_destegi | dinamik_yuk_yonetimi_dahili_mi | harici_enerji_sayaci_gerekli_mi | uyumlu_yuk_yonetim_modulu | statik_guc_sinirlandirma_destegi | coklu_sarj_cihazi_yuk_paylasimi | dc_kacak_akim_algilama_6ma | rdc_dd_destegi | dahili_rcd_tipi | gerekli_harici_rcd_tipi | dahili_asiri_akim_korumasi | koruma_notu | iec_61851_uyumu | iec_62196_uyumu | iec_62955_uyumu | ce_beyani | standart_notu | ip_sinifi | ik_sinifi | ic_mekan_uygun | dis_mekan_uygun | calisma_sicakligi_min_c | calisma_sicakligi_max_c | wifi | ethernet | bluetooth | mobil_uygulama | zamanlanmis_sarj | rfid | ocpp_destegi | ocpp_surumu | uzaktan_izleme | enerji_olcumu | solar_sarj_destegi | fiyat_tl | fiyat_tarihi | fiyata_kdv_dahil_mi | kurulum_dahil_mi | garanti_yil | teknik_not | kurulum_notu | varyant_notu
TESLA_WALL_CONNECTOR_GEN3_TR_22_T2_7M3 | Tesla | Wall Connector | 3. Nesil, Type 2, 7,3 m sabit kablo | Türkiye ve Avrupa | Satışta | Üretici Türkiye sitesi | Tesla Wall Connector | https://shop.tesla.com/tr_tr/product/wall-connector | 2026-09-27 | Doğrulandı | Yüksek | Üretici Türkiye mağazası, destek sayfası, Avrupa teknik özellikleri, güç yönetimi sayfası ve kılavuz birlikte kullanıldı. | Mode 3 | 22 | Evet | 7.4 | 32 | Evet | 22 | 32 | Evet |  | 32 | 230 V tek faz / 400 V üç faz | 50 | Type 2 | sabit_kablolu | 7.3 | Evet | Hayır | Evet | Tesla onaylı Dynamic Power Meter | Evet | Evet | Evet | Bilinmiyor | Tip A | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Kılavuz dahili Tip A RCD işlevi ve 6 mA DC algılama bildirir; harici devre koruması yerel kurallara göre kurulumcu tarafından seçilir. | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Evet | Türkiye ürün sayfası CE ve IEC 61851-1 CB uygunluğunu açıkça listeler. | IP55 | Bilinmiyor | Evet | Evet | -30 | 50 | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Evet | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Evet | Evet | Bilinmiyor | 29670 | 2026-09-27 | Bilinmiyor | Hayır | 4 | Dinamik güç yönetimi için ayrıca satılan güç ölçeri gerekir; grup güç yönetimi altı adede kadar 3. Nesil cihaz arasında kullanılabilir. | Tesla, kalifiye/sertifikalı kurulum uzmanı kullanılmasını ve kurulum maliyetinin ayrı değerlendirilmesini belirtir. | Türkiye mağazasında 24 ft (7,3 m) Type 2 kablolu Avrupa varyantı.
VESTEL_EVC04_AC22_T2P_TR | Vestel | EVC04 | AC22-T2P, 22 kW, sabit Type 2 kablo | Türkiye | Satışta | Üretici Türkiye sitesi | Vestel EVC04 AC22-T2P 22 kW Kablolu | https://www.vestel.com.tr/vestel-evc04-ac22-t2p-elektrikli-arac-sarj-istasyonu--kablolu-p-2321 | 2026-09-27 | Doğrulandı | Yüksek | Üretici ürün sayfası ile Türkçe EVC04 kılavuzu birlikte kullanıldı. | Mode 3 | 22 | Hayır |  |  | Evet | 22 | 32 | Bilinmiyor |  |  | 230/400 V AC, üç faz | 50 | Type 2 | sabit_kablolu | 5 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | EVC04 kılavuzu 6 mA dahili DC kaçak algılama modülünü ve cihaz donanımına bağlı harici Tip A RCCB koşulunu ayrı ayrı açıklar. | Evet | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Kılavuz IEC 61851-1 Ed.3.0 ve Type 2 için IEC 62196 referanslarını içerir. | IP54 | IK10 | Evet | Evet | -35 | 55 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 28499 | 2026-09-27 | Bilinmiyor | Evet | 2 | Akıllı iletişim ve yük yönetimi özellikleri varyant koduna göre değişebildiği için açık kanıt bulunmayan alanlar Bilinmiyor bırakıldı. | Üretici mağaza sayfasında ücretsiz montaj beyanı vardır; kılavuz harici MCB/RCCB koşullarını modele göre tanımlar. | EVC04-AC22-T2P sabit kablolu perakende varyantı; ailede soketli ve farklı opsiyon kodlu sürümler de bulunur.
ABB_TERRA_AC_W22_SR_0_TR | ABB | Terra AC | W22-SR-0, 22 kW, Type 2 shutter soket, RFID | Türkiye ve Avrupa | Satışta | Üretici teknik föyü | ABB Terra AC Wallbox Leaflet | https://library.e.abb.com/public/398f504da3a9438e88dd6442979295a0/9AKK107680A2258_en_Leaflet_D_Terra%20AC%20wallbox%20leaflet.pdf | 2026-09-27 | Doğrulandı | Yüksek | Teknik föy, kullanıcı kılavuzu, Türkiye broşürü ve Türkiye satıcı listesi birlikte kullanıldı. | Mode 3 | 22 | Bilinmiyor |  |  | Evet | 22 | 32 | Evet |  | 32 | 380-415 V üç faz | 50 | Type 2 | soketli |  | Evet | Hayır | Evet | Harici enerji sayacı / bina EMS entegrasyonu | Evet | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Evet | Föy dahili aşırı akım, aşırı/düşük gerilim ve DC bileşen dâhil toprak kaçağı koruması bildirir; 6 mA ve RCD tipi açık olmadığı için ilgili alanlar varsayılmadı. | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | IP55 | IK10 | Evet | Evet | -35 | 50 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | 1.6J | Evet | Evet | Bilinmiyor | 65000 | 2026-09-27 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2 | W22-SR-0 kodu kılavuzdaki varyant çözümüne göre 22 kW, shutter soket ve RFID kombinasyonudur. | Dinamik yük yönetimi harici enerji sayacı veya bina enerji yönetim sistemi entegrasyonuna bağlıdır. | Aynı ailede kablolu, ekransız/ekranlı, 4G ve farklı sayaç seçenekleri bulunduğundan fiyat yalnız RFID'li soketli varyantla eşleştirildi.
WALLBOX_PULSAR_PLUS_22_T2_5M_EU | Wallbox | Pulsar Plus | 22 kW, Type 2, 5 m sabit kablo | Avrupa | Satışta | Üretici teknik föyü | Wallbox Pulsar Plus Technical Datasheet | https://support.wallbox.com/wp-content/uploads/2022/11/EN_Pulsar_Plus_Datasheet_English.pdf | 2026-09-27 | Doğrulandı | Yüksek | Üretici teknik föyleri, uygulama/enerji yönetimi sayfası ve Türkiye fiyat kaynağı birlikte kullanıldı. | Mode 3 | 22 | Hayır |  |  | Evet | 22 | 32 | Evet | 6 | 32 | 400 V üç faz | 50 | Type 2 | sabit_kablolu | 5 | Evet | Hayır | Evet | Wallbox Power Meter | Evet | Evet | Evet | Evet | Bilinmiyor | Diğer | Bilinmiyor | Üretici 6 mA DC RDC-DD ve harici Tip A veya Tip B RCD gereksinimini açıklar; tek bir enum değeri olmadığı için harici RCD alanında Diğer kullanıldı. | Evet | Evet | Evet | Evet |  | IP54 | IK08 | Evet | Evet | -25 | 40 | Evet | Bilinmiyor | Evet | Evet | Evet | Bilinmiyor | Evet | 1.6J | Evet | Evet | Evet | 33064 | 2026-09-27 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 3 | Dinamik yük yönetimi ve solar şarj yazılım olarak desteklenir; etkinleştirmek için Wallbox güç ölçeri gerekir. | Harici RCD ve koruma düzeni yerel mevzuat ile üretici kurulum talimatına göre belirlenmelidir. | Bu kayıt yalnız üç faz 22 kW, 5 m Type 2 sabit kablolu Avrupa varyantıdır; 7,4 ve 11 kW sürümler ayrı varyanttır.
SCHNEIDER_CHARGE_EVH5A22N2S_EU | Schneider Electric | Schneider Charge | EVH5A22N2S, 7,4/11/22 kW, T2S soket | Avrupa | Satışta | Üretici uluslararası sitesi | Schneider Charge EVH5A22N2S | https://www.se.com/de/de/product/EVH5A22N2S/smarte-wallbox-schneider-charge-22kw-t2-steckdose-6ma-erkennung-innen-au%C3%9Fen-wifi-appsteuerung/ | 2026-09-27 | Doğrulandı | Yüksek | Üretici ürün sayfası, teknik veri, Wiser Home belgesi, PEP ve Türkiye satıcı sayfası birlikte kullanıldı. | Mode 3 | 22 | Evet | 7.4 | 32 | Evet | 22 | 32 | Evet |  | 32 | 230 V tek faz / 400 V üç faz | 50 | Type 2 | soketli |  | Evet | Hayır | Evet | Schneider Charge anti-tripping system EVA2HPC/EVA4HPC | Evet | Bilinmiyor | Evet | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Ürün sayfası 6 mA DC hata akımı algılamasını, PEP ise IEC 62955 referansını açıklar; RCD tipi için açık kanıt bulunmadı. | Evet | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Üretici EVH5A22N2S için IEC 61851 ed.3 uyumunu ve aile PEP belgesinde IEC 62955'i belirtir. | IP55 | IK10 | Evet | Evet | -30 | 50 | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Evet | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Evet | Evet | Bilinmiyor | 39600 | 2026-09-27 | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | EVH5A22N2S aynı donanımda tek faz 7,4 kW ve üç faz 11/22 kW devre seçeneklerini destekler. | Dinamik güç sınırlaması için faz yapısına uygun harici Schneider anti-tripping modülü gerekir. | Type 2 shutter soketli EVH5A22N2S ticari referansı; sabit kablolu referanslarla karıştırılmadı.
ZAPTEC_GO_7_4_UK | Zaptec | Zaptec Go | UK, 7,4 kW tek faz, Type 2 soket | Avrupa | Satışta | Üretici teknik föyü | Zaptec Go Product Sheet | https://help.zaptec.com/objects/sa-migration-assets/aaffa4be-5f88-4e9a-9a9e-c16298de05c7/6ca5df38770187c2cf11854d4a8e9b9fcf17e0ede3959d14592db330005d02cd.pdf | 2026-09-27 | Doğrulandı | Yüksek | UK ürün föyü, Zaptec Sense sayfası, uygulama desteği ve güncel ev ürünü sayfası birlikte kullanıldı. | Mode 3 | 7.4 | Evet | 7.4 | 32 | Hayır |  |  | Evet |  | 32 | 230 V AC tek faz | 50 | Type 2 | soketli |  | Evet | Hayır | Evet | Zaptec Sense | Evet | Evet | Evet | Evet | Yok | Tip A | Bilinmiyor | Ürün föyü IEC 62955'e göre dahili 6 mA DC RDC-DD ve yukarı akışta Tip A RCD gereksinimi belirtir. | Evet | Evet | Evet | Evet |  | IP54 | IK08 | Evet | Evet | -30 | 40 | Evet | Bilinmiyor | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | 1.6J | Evet | Evet | Evet |  |  | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 5 | Bu kayıt 230 V tek faz UK ürün föyüne aittir; üç fazlı Avrupa Zaptec Go varyantlarıyla birleştirilmedi. | Dinamik yük yönetimi ve solar fazla üretim işlevi için Zaptec Sense gerekir; bazı solar özellikler ülke/şebeke tipine bağlıdır. | 7,4 kW UK varyantı özellikle tek faz çeşitliliğini temsil etmek için seçildi.
EASEE_CHARGE_UP_22_EU | Easee | Charge Up | 10141, 1/3 faz, Type 2 soket | Avrupa | Satışta | Üretici teknik föyü | Easee Charge Up Product Sheet | https://download.easee.com/m/2dcca57491b3a0a2/original/-EN-Charge-Up-Productsheet.pdf | 2026-09-27 | Doğrulandı | Yüksek | Ürün föyü, kurulum kılavuzu ve üretici karşılaştırma tablosu birlikte kullanıldı. | Mode 3 | 22 | Evet | 7.4 | 32 | Evet | 22 | 32 | Evet | 6 | 32 | 3x230/400 V AC ±%10 | 50 | Type 2 | soketli |  | Evet | Hayır | Evet | Easee Equalizer | Evet | Evet | Evet | Evet | Tip A | Bilinmiyor | Evet | Üretici entegre Tip A 30 mA RCD, IEC 62955 uyumlu 6 mA DC RDC-DD, sıcaklık ve aşırı yük korumasını açıkça listeler. | Bilinmiyor | Evet | Evet | Evet | Type 2 bağlantı IEC 62196-2, RDC-DD ise IEC 62955 madde 9.9 ile kaynakta açıkça ilişkilendirilir; IEC 61851 açık yazılmadığı için varsayılmadı. | IP54 | IK10 | Evet | Evet | -30 | 40 | Evet | Bilinmiyor | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | 1.6J | Evet | Evet | Evet |  |  | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 5 | TN şebekede üç faz 22 kW; IT şebekede üç faz üst sınırı 12,7 kW olarak ayrıca belirtilmiştir. | Bina tüketimine göre dinamik dengeleme ve solar şarj için Easee Equalizer aksesuarı gerekir. | Ürün numarası 10141 olan Charge Up; kalıcı kilitlenebilen kablo kullanılabilse de cihaz bağlantısı soketlidir.
GOE_CHARGER_GEMINI_11_TR | go-e | Charger Gemini | 11 kW sabit wallbox, Type 2 soket | Türkiye ve Avrupa | Satışta | Üretici Türkiye sitesi | go-e Charger Gemini | https://go-e.com/tr/urunler/go-e-charger-gemini | 2026-09-27 | Doğrulandı | Yüksek | Üretici Türkiye ürün sayfası, Türkçe kılavuz ve uygunluk belgeleri sayfası birlikte kullanıldı. | Mode 3 | 11 | Evet | 3.7 | 16 | Evet | 11 | 16 | Evet | 6 | 16 | 230/240 V tek faz / 400/415 V üç faz | 50 | Type 2 | soketli |  | Evet | Hayır | Evet | go-e Controller | Evet | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Üretici DC hata algılamalı koruma modülü bulunduğunu belirtir; 6 mA, RDC-DD standardı ve RCD tipi açık olmadığı için ayrıntılar varsayılmadı. | Evet | Evet | Bilinmiyor | Evet |  | IP55 | IK08 | Evet | Evet | -25 | 40 | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Evet | Evet | Evet | Evet | 1.6J | Evet | Evet | Evet |  |  | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | Dinamik yük dengeleme ve PV fazla üretimle şarj için go-e Controller veya açık API/uyumlu EMS gerekir. | Sabit Gemini, elektrikçi tarafından bağlantı kutusuna bağlanan 1,8 m şebeke besleme kablosuyla kurulur; araç bağlantısı Type 2 sokettir. | 11 kW sürüm seçildi; 22 kW ve mobil Gemini flex ürünleri bu kayıtla birleştirilmedi.
HEIDELBERG_HOME_ECO_11_EU_5M | Heidelberg / Amperfied | Wallbox Home Eco | 11 kW, 5 m Type 2 sabit kablo | Avrupa | Satışta | Üretici kullanım/kurulum kılavuzu | Heidelberg Wallbox Home Eco Operating Manual | https://www.heidelberg-wallbox.eu/media/pdf/09/4e/86/Heidelberg-Wallbox-Eco-Bedienung-ENU.pdf | 2026-09-27 | Doğrulandı | Yüksek | Güncel işletim kılavuzu ve Avrupa satış föyü birlikte kullanıldı. | Mode 3 | 11 | Evet | 3.7 | 16 | Evet | 11 | 16 | Evet | 6 | 16 | 230 V tek faz / 400 V üç faz | 50 | Type 2 | sabit_kablolu | 5 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | Evet | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Diğer | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Kılavuz entegre AC 30 mA ve DC 6 mA kaçak akım algılama bildirir; bunun standart RCD/RDC-DD sınıfı açık olmadığı için Diğer/Bilinmiyor kullanıldı. | Evet | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | IP54 | Bilinmiyor | Evet | Evet | -25 | 40 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  |  | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | Home Eco temel, yerel ayarlı bir wallbox'tır; kaynaklarda akıllı bağlantı özelliklerine ilişkin açık olumsuz beyan bulunmadığı için Hayır yazılmadı. | Akım 6-16 A arasında devre kartındaki döner anahtarla 2 A adımlarla kurulum sırasında ayarlanır. | Kılavuz 3,5/5/7,5 m seçenekleri verir; pilot kayıt 5 m kablo varyantını temsil eder.
ARCELIK_AR_AW32_RFID_7_4_TR | Arçelik by WAT | AR AW 32 RFID | 7,4 kW tek faz, 5 m Type 2 sabit kablo | Türkiye | Satışta | Üretici Türkiye sitesi | Arçelik AR AW 32 RFID 7,4 kW | https://www.arcelik.com.tr/elektrikli-arac-sarj-cihazlari/ar-aw-32-rfid-74-kw-elektrikli-arac-sarj-istasyonu | 2026-09-27 | Doğrulandı | Yüksek | Üretici ürün sayfası ve enerji kataloğu teknik veri için, fiyat karşılaştırma sayfası yalnız güncel fiyat için kullanıldı. Ürün sayfasındaki kWh birim hatası katalogdaki kW beyanıyla düzeltildi. | Mode 3 | 7.4 | Evet | 7.4 | 32 | Hayır |  |  | Bilinmiyor |  |  | 200-240 V AC tek faz | 50 | Type 2 | sabit_kablolu | 5 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor |  | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Tip B | Bilinmiyor | Evet | Üretici kataloğu AW serisi için RCD Tip B ile giriş/çıkış korumalarını açıklar; 6 mA RDC-DD bilgisi ayrıca verilmediği için varsayılmadı. | Evet | Evet | Bilinmiyor | Evet | Katalog IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2 Type 2 ve CE/CB beyanlarını listeler. | IP55 | Bilinmiyor | Evet | Evet | -30 | 50 | Evet | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Evet | Evet | 1.6J | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | 24499 | 2026-09-27 | Bilinmiyor | Evet | 2 | Ürün sayfasındaki güç birimi 'kWh' yazılmıştır; aynı sayfadaki model adı, karşılaştırma tablosu, altyapı dokümanı ve teknik katalog değeri 7,4 kW olarak doğrular. | Üretici sayfasında ücretsiz keşif ve montaj beyanı bulunur. | RFID'li AW32 varyantı seçildi; Basic ve üç faz AX32 ürünleri ayrı ürünlerdir.
Note on A4: Belirli marka, model, güç, bağlantı, kablo ve pazar varyantını tekil olarak tanımlayan, sonradan değiştirilmemesi gereken benzersiz kayıt kimliği.
Note on B4: Ürünü piyasaya sunan üreticinin veya markanın resmî adı.
Note on C4: Şarj cihazının üretici tarafından kullanılan ticari model adı.
Note on D4: Aynı model içindeki güç, kablo, bağlantı, haberleşme veya donanım farkını belirten tam varyant adı.
Note on E4: Teknik özelliklerin ve uygunluk beyanlarının geçerli olduğu satış bölgesi.
Note on F4: Ürünün güncel satış veya üretim durumu.
Note on G4: Teknik bilginin alındığı belgenin veya sayfanın kaynak sınıfı.
Note on H4: Kullanılan web sayfasının, teknik föyün veya belgenin açık başlığı.
Note on I4: Bilginin doğrulanabileceği doğrudan web veya belge bağlantısı.
Note on J4: Kaynağın araştırmacı tarafından son kontrol edildiği tarih.
Note on K4: Kaydın ikinci veya daha güçlü bir kaynakla kontrol edilme durumu.
Note on L4: Kaynağın niteliği ve kaynaklar arası uyuma göre kayda verilen genel güven seviyesi.
Note on M4: Kaynaklar arası fark, ikinci kaynak, sayfa bölümü veya doğrulama sınırlaması gibi provenans ayrıntıları.
Note on N4: Cihazın IEC 61851 bağlamındaki iletken şarj çalışma modu; bu şablonun kapsamı konut tipi Mode 3 wallbox ürünleridir.
Note on O4: İncelenen ürün varyantının üretici tarafından açıklanan en yüksek nominal AC çıkış gücü.
Note on P4: Cihazın tek fazlı şebekede çalışmayı açıkça destekleyip desteklemediği.
Note on Q4: Tek faz bağlantıda cihazın sunabildiği üretici beyanlı en yüksek AC güç.
Note on R4: Tek faz bağlantıda cihazın sağlayabildiği üretici beyanlı en yüksek akım.
Note on S4: Cihazın üç fazlı şebekede çalışmayı açıkça destekleyip desteklemediği.
Note on T4: Üç faz bağlantıda cihazın sunabildiği üretici beyanlı toplam en yüksek AC güç.
Note on U4: Üç faz çalışmada her bir faz için açıklanan en yüksek akım; toplam akım bu alana yazılmaz.
Note on V4: Cihazın çıkış akımının kullanıcı, kurulumcu veya yük yönetimi tarafından sınırlandırılabilmesi.
Note on W4: Üreticinin izin verdiği ayarlanabilir akım aralığının alt sınırı.
Note on X4: Üreticinin izin verdiği ayarlanabilir akım aralığının üst sınırı.
Note on Y4: Üreticinin ürün için açıkladığı nominal giriş/çalışma gerilimi veya gerilim aralığı; faz bilgisinden tahmin edilmez.
Note on Z4: Üreticinin ürün için açıkladığı şebeke frekansı veya desteklenen frekans değeri.
Note on AA4: Araç tarafında kullanılan AC bağlantı standardı veya cihaz soketi/kablosuyla uyumlu konnektör tipi.
Note on AB4: Wallbox üzerinde yalnız soket mi bulunduğunu, yoksa araca giden kablonun cihaza sabit mi olduğunu gösterir.
Note on AC4: Sabit kablolu üründe üretici tarafından belirtilen araç şarj kablosu uzunluğu.
Note on AD4: Evdeki anlık tüketimi dikkate alarak şarj gücünü otomatik ayarlayan dinamik yük yönetimi desteği.
Note on AE4: Dinamik yük yönetimi işlevinin cihazın standart donanımında bulunup bulunmadığı; haricî modül gereksiniminden ayrıdır.
Note on AF4: Dinamik yük yönetiminin çalışması için ayrı sayaç, akım trafosu veya enerji ölçüm modülü gerekip gerekmediği.
Note on AG4: Üreticinin açıkça uyumlu ilan ettiği haricî sayaç, akım trafosu veya yük yönetim modülü modeli.
Note on AH4: Kurulum sırasında sabit bir akım veya güç üst sınırı tanımlanabilmesi.
Note on AI4: Birden fazla aynı veya uyumlu şarj cihazının ortak kapasiteyi aralarında paylaştırabilmesi.
Note on AJ4: Üründe 6 mA DC kaçak akım algılama işlevinin üretici tarafından açıkça belirtilip belirtilmediği.
Note on AK4: Üreticinin üründe RDC-DD bulunduğunu veya IEC 62955 kapsamında RDC-DD işlevi sunduğunu açıkça belirtmesi.
Note on AL4: Cihaz içinde bulunduğu üretici tarafından açıkça belirtilen RCD tipi; genel koruma ifadesinden türetilmez.
Note on AM4: Üreticinin kurulum talimatında ayrıca kullanılmasını istediği haricî RCD tipi.
Note on AN4: Üründe aşırı akım korumasının dahili olduğu üretici tarafından açıkça belirtiliyorsa Evet olarak kaydedilir.
Note on AO4: Koruma cihazlarının kapsamı, standart referansı, haricî eleman şartı ve üretici uyarılarının aynen açıklanacağı alan.
Note on AP4: Üreticinin ürün için IEC 61851 uyumunu açıkça beyan edip etmediği; ürün tipinden hareketle varsayılmaz.
Note on AQ4: Üreticinin ürün veya konnektör için IEC 62196 uyumunu açıkça beyan edip etmediği.
Note on AR4: Üreticinin RDC-DD ile ilgili IEC 62955 uyumunu açıkça beyan edip etmediği.
Note on AS4: Ürün için açık CE işareti veya AB Uygunluk Beyanı bulunup bulunmadığı.
Note on AT4: Standart numarası, sürümü, uygunluk belgesi ve beyanın kapsamı gibi ayrıntılar.
Note on AU4: Katı cisim ve su girişine karşı üreticinin beyan ettiği IP koruma sınıfı.
Note on AV4: Mekanik darbeye dayanım için üreticinin beyan ettiği IK sınıfı.
Note on AW4: Üreticinin cihazı iç mekân kurulumu için uygun ilan edip etmediği.
Note on AX4: Üreticinin cihazı dış mekân kurulumu için uygun ilan edip etmediği.
Note on AY4: Üreticinin beyan ettiği çalışma sıcaklığı aralığının alt sınırı.
Note on AZ4: Üreticinin beyan ettiği çalışma sıcaklığı aralığının üst sınırı.
Note on BA4: Cihazın Wi-Fi bağlantısını üretici tarafından destekleyip desteklemediği.
Note on BB4: Cihazın kablolu Ethernet bağlantısını destekleyip desteklemediği.
Note on BC4: Cihazın Bluetooth bağlantısını destekleyip desteklemediği.
Note on BD4: Üreticinin cihaz için kullanıcıya yönelik mobil uygulama sunduğunu açıkça belirtmesi.
Note on BE4: Kullanıcının şarj başlangıç/bitiş zamanını cihaz veya uygulama üzerinden planlayabilmesi.
Note on BF4: Kullanıcı yetkilendirmesi için RFID kart veya etiketi desteği.
Note on BG4: Cihazın Open Charge Point Protocol desteğini üreticinin açıkça belirtmesi.
Note on BH4: Üreticinin desteklediğini belirttiği OCPP sürümü; destek yalnızca OCPP olarak yazılmışsa sürüm tahmin edilmez.
Note on BI4: Şarj durumu, hata veya kullanım bilgilerinin uzaktan görüntülenebilmesi.
Note on BJ4: Cihazın aktarılan enerjiyi ölçüp kullanıcıya veya haricî sisteme raporlayabilmesi.
Note on BK4: Fotovoltaik üretime göre şarj gücünü yöneten özel solar/PV şarj işlevi.
Note on BL4: Belirtilen varyantın belirli tarihteki Türkiye satış fiyatı; para birimi dönüşümü yapılmışsa kaynak notunda açıklanır.
Note on BM4: Fiyatın geçerli olduğu veya kaynaktan alındığı tarih.
Note on BN4: Kaydedilen fiyatın KDV içerip içermediği.
Note on BO4: Kaydedilen fiyatın standart kurulumu içerip içermediği.
Note on BP4: Üreticinin veya Türkiye distribütörünün ürün için açıkladığı garanti süresi.
Note on BQ4: Sayısal veya kategorik alanlara sığmayan teknik istisnalar, opsiyonlar ve bağımlılıklar.
Note on BR4: Üreticinin kurulum kılavuzundaki pano, kablo, montaj, haberleşme veya devreye alma koşullarına ilişkin notlar.
Note on BS4: Güç, bağlantı, kablo, renk, haberleşme modülü veya pazar paketini ayıran varyant açıklaması.

## Alan_Rehberi
Ev Tipi AC Mode 3 Wallbox – Alan Rehberi ve Pilot Veri Giriş Kuralları
Pilot veri seti 71 alanlı mevcut şemayı değiştirmeden kullanır; alan düzeyi kaynaklar ayrı WALLBOX_PILOT_ALAN_KAYNAKLARI.xlsx dosyasındadır.
Temel kanıt kuralı | Yalnız üretici veya açıkça tanımlanmış kaynak beyanı yazılır; güç, faz, koruma ve standart bilgisi tahmin edilmez.
null / boş | Eksik sayısal, tarih, URL veya serbest metin verisi boş bırakılır; JSON karşılığı null olur. Eksik veri için 0 kullanılmaz.
Bilinmiyor | Kategorik alan araştırıldığı halde açık kanıt bulunamazsa Bilinmiyor kullanılır.
Evet / Hayır | Yalnız açık olumlu veya açık olumsuz kaynak beyanıyla girilir; kaynakta geçmemesi Hayır değildir.
Koruma | Genel güvenlik ifadesinden RCD tipi, 6 mA DC, RDC-DD veya IEC 62955 uyumu çıkarılmaz.
Fiyat | Fiyat TL olarak kaynaktaki haliyle ve tarih/provenansla tutulur; döviz dönüşümü yapılmaz; kurulum dahil bilgisi ayrıca kaydedilir.
Pilot kapsamı | Bu dosya ürün sıralaması, karar puanı veya tavsiye üretmez; yalnız veri kullanılabilirliğini sınar.
Alan | Açıklama | Veri tipi | Birim | İzin verilen değerler | Zorunlu mu? | Karar desteğindeki aday rol
charger_id | Belirli marka, model, güç, bağlantı, kablo ve pazar varyantını tekil olarak tanımlayan, sonradan değiştirilmemesi gereken benzersiz kayıt kimliği. | Metin | — | Benzersiz sabit kimlik; boşluk kullanılmaması önerilir | Zorunlu | Metadata / provenans
marka | Ürünü piyasaya sunan üreticinin veya markanın resmî adı. | Metin | — | Üreticinin kullandığı resmî marka adı | Zorunlu | Metadata / provenans
model | Şarj cihazının üretici tarafından kullanılan ticari model adı. | Metin | — | Üreticinin kullandığı resmî model adı | Zorunlu | Metadata / provenans
versiyon | Aynı model içindeki güç, kablo, bağlantı, haberleşme veya donanım farkını belirten tam varyant adı. | Metin | — | Üreticinin belirttiği tam varyant; fark yoksa Standart | Zorunlu | Metadata / provenans
pazar | Teknik özelliklerin ve uygunluk beyanlarının geçerli olduğu satış bölgesi. | Liste | — | Türkiye; Avrupa; Türkiye ve Avrupa; Diğer; Bilinmiyor | Zorunlu | Metadata / provenans
urun_durumu | Ürünün güncel satış veya üretim durumu. | Liste | — | Satışta; Üretimde; Satışı sona erdi; Duyuruldu; Bilinmiyor | Zorunlu | Metadata / provenans
kaynak_tipi | Teknik bilginin alındığı belgenin veya sayfanın kaynak sınıfı. | Liste | — | Üretici Türkiye sitesi; Üretici uluslararası sitesi; Üretici teknik föyü; Üretici kullanım/kurulum kılavuzu; Uygunluk beyanı; Sertifikasyon belgesi; Yetkili distribütör; Güvenilir ikincil kaynak | Zorunlu | Metadata / provenans
kaynak_basligi | Kullanılan web sayfasının, teknik föyün veya belgenin açık başlığı. | Metin | — | Kaynakta görülen belge veya sayfa başlığı | Zorunlu | Metadata / provenans
kaynak_url | Bilginin doğrulanabileceği doğrudan web veya belge bağlantısı. | URL | — | Geçerli http/https adresi | Zorunlu | Metadata / provenans
erisim_tarihi | Kaynağın araştırmacı tarafından son kontrol edildiği tarih. | Tarih | — | YYYY-MM-DD | Zorunlu | Metadata / provenans
dogrulama_durumu | Kaydın ikinci veya daha güçlü bir kaynakla kontrol edilme durumu. | Liste | — | Doğrulanmadı; İkinci kaynak bekleniyor; Doğrulandı; Çelişkili | Zorunlu | Metadata / provenans
veri_guven_duzeyi | Kaynağın niteliği ve kaynaklar arası uyuma göre kayda verilen genel güven seviyesi. | Liste | — | Yüksek; Orta; Düşük | Zorunlu | Metadata / provenans
kaynak_notu | Kaynaklar arası fark, ikinci kaynak, sayfa bölümü veya doğrulama sınırlaması gibi provenans ayrıntıları. | Metin | — | Serbest metin; bilinmiyorsa boş/null | İsteğe bağlı | Metadata / provenans
sarj_modu | Cihazın IEC 61851 bağlamındaki iletken şarj çalışma modu; bu şablonun kapsamı konut tipi Mode 3 wallbox ürünleridir. | Liste | — | Mode 3; Bilinmiyor | Zorunlu | Teknik uyumluluk / eleme
nominal_azami_guc_kw | İncelenen ürün varyantının üretici tarafından açıklanan en yüksek nominal AC çıkış gücü. | Ondalık | kW | Sıfırdan büyük üretici beyanı; bilinmiyorsa null | Zorunlu | Teknik uyumluluk / eleme
tek_faz_destegi | Cihazın tek fazlı şebekede çalışmayı açıkça destekleyip desteklemediği. | Liste | — | Evet; Hayır; Bilinmiyor | Zorunlu | Teknik uyumluluk / eleme
tek_faz_azami_guc_kw | Tek faz bağlantıda cihazın sunabildiği üretici beyanlı en yüksek AC güç. | Ondalık | kW | Pozitif sayı; tek faz desteklenmiyorsa veya değer yoksa null | Koşullu | Teknik uyumluluk / eleme
tek_faz_azami_akim_a | Tek faz bağlantıda cihazın sağlayabildiği üretici beyanlı en yüksek akım. | Ondalık | A | Pozitif sayı; tek faz desteklenmiyorsa veya değer yoksa null | Koşullu | Teknik uyumluluk / eleme
uc_faz_destegi | Cihazın üç fazlı şebekede çalışmayı açıkça destekleyip desteklemediği. | Liste | — | Evet; Hayır; Bilinmiyor | Zorunlu | Teknik uyumluluk / eleme
uc_faz_azami_guc_kw | Üç faz bağlantıda cihazın sunabildiği üretici beyanlı toplam en yüksek AC güç. | Ondalık | kW | Pozitif sayı; üç faz desteklenmiyorsa veya değer yoksa null | Koşullu | Teknik uyumluluk / eleme
uc_faz_faz_basina_akim_a | Üç faz çalışmada her bir faz için açıklanan en yüksek akım; toplam akım bu alana yazılmaz. | Ondalık | A/faz | Pozitif sayı; üç faz desteklenmiyorsa veya değer yoksa null | Koşullu | Teknik uyumluluk / eleme
ayarlanabilir_akim_destegi | Cihazın çıkış akımının kullanıcı, kurulumcu veya yük yönetimi tarafından sınırlandırılabilmesi. | Liste | — | Evet; Hayır; Bilinmiyor | Zorunlu | Koşullu teknik uygunluk
minimum_ayarlanabilir_akim_a | Üreticinin izin verdiği ayarlanabilir akım aralığının alt sınırı. | Ondalık | A | Pozitif sayı; ayar desteği yoksa veya değer belirtilmemişse null | Koşullu | Koşullu teknik uygunluk
maksimum_ayarlanabilir_akim_a | Üreticinin izin verdiği ayarlanabilir akım aralığının üst sınırı. | Ondalık | A | Pozitif sayı ve minimum değerden küçük olmamalı; bilinmiyorsa null | Koşullu | Koşullu teknik uygunluk
nominal_gerilim | Üreticinin ürün için açıkladığı nominal giriş/çalışma gerilimi veya gerilim aralığı; faz bilgisinden tahmin edilmez. | Metin | V | Üreticinin açık ifadesi; ör. 230 veya 230/400; bilinmiyorsa null | Zorunlu | Teknik uyumluluk / eleme
frekans_hz | Üreticinin ürün için açıkladığı şebeke frekansı veya desteklenen frekans değeri. | Ondalık | Hz | Pozitif üretici beyanı; bilinmiyorsa null | Zorunlu | Teknik uyumluluk / eleme
ac_konnektor_tipi | Araç tarafında kullanılan AC bağlantı standardı veya cihaz soketi/kablosuyla uyumlu konnektör tipi. | Liste | — | Type 2; Type 1; NACS; GB/T AC; Diğer; Bilinmiyor | Zorunlu | Teknik uyumluluk / eleme
baglanti_tipi | Wallbox üzerinde yalnız soket mi bulunduğunu, yoksa araca giden kablonun cihaza sabit mi olduğunu gösterir. | Liste | — | soketli; sabit_kablolu; Bilinmiyor | Zorunlu | Kullanıcı tercihi kriteri adayı
kablo_uzunlugu_m | Sabit kablolu üründe üretici tarafından belirtilen araç şarj kablosu uzunluğu. | Ondalık | m | Pozitif sayı; soketli üründe veya bilgi yoksa null | Koşullu | Kullanıcı tercihi kriteri adayı
dinamik_yuk_yonetimi_destegi | Evdeki anlık tüketimi dikkate alarak şarj gücünü otomatik ayarlayan dinamik yük yönetimi desteği. | Liste | — | Evet; Hayır; Bilinmiyor | Zorunlu | Koşullu teknik uygunluk
dinamik_yuk_yonetimi_dahili_mi | Dinamik yük yönetimi işlevinin cihazın standart donanımında bulunup bulunmadığı; haricî modül gereksiniminden ayrıdır. | Liste | — | Evet; Hayır; Bilinmiyor | Koşullu | Koşullu teknik uygunluk
harici_enerji_sayaci_gerekli_mi | Dinamik yük yönetiminin çalışması için ayrı sayaç, akım trafosu veya enerji ölçüm modülü gerekip gerekmediği. | Liste | — | Evet; Hayır; Bilinmiyor | Koşullu | Koşullu teknik uygunluk
uyumlu_yuk_yonetim_modulu | Üreticinin açıkça uyumlu ilan ettiği haricî sayaç, akım trafosu veya yük yönetim modülü modeli. | Metin | — | Üreticinin belirttiği model/ad; belirtilmemişse null | Koşullu | Koşullu teknik uygunluk
statik_guc_sinirlandirma_destegi | Kurulum sırasında sabit bir akım veya güç üst sınırı tanımlanabilmesi. | Liste | — | Evet; Hayır; Bilinmiyor | Zorunlu | Koşullu teknik uygunluk
coklu_sarj_cihazi_yuk_paylasimi | Birden fazla aynı veya uyumlu şarj cihazının ortak kapasiteyi aralarında paylaştırabilmesi. | Liste | — | Evet; Hayır; Bilinmiyor | Zorunlu | Performans kriteri adayı
dc_kacak_akim_algilama_6ma | Üründe 6 mA DC kaçak akım algılama işlevinin üretici tarafından açıkça belirtilip belirtilmediği. | Liste | — | Evet; Hayır; Bilinmiyor | Zorunlu | Koşullu teknik uygunluk
rdc_dd_destegi | Üreticinin üründe RDC-DD bulunduğunu veya IEC 62955 kapsamında RDC-DD işlevi sunduğunu açıkça belirtmesi. | Liste | — | Evet; Hayır; Bilinmiyor | Zorunlu | Koşullu teknik uygunluk
dahili_rcd_tipi | Cihaz içinde bulunduğu üretici tarafından açıkça belirtilen RCD tipi; genel koruma ifadesinden türetilmez. | Liste | — | Yok; Tip A; Tip B; Tip A-EV; Tip F; Diğer; Bilinmiyor | Zorunlu | Koşullu teknik uygunluk
gerekli_harici_rcd_tipi | Üreticinin kurulum talimatında ayrıca kullanılmasını istediği haricî RCD tipi. | Liste | — | Yok; Tip A; Tip B; Tip A-EV; Tip F; Diğer; Bilinmiyor | Zorunlu | Koşullu teknik uygunluk
dahili_asiri_akim_korumasi | Üründe aşırı akım korumasının dahili olduğu üretici tarafından açıkça belirtiliyorsa Evet olarak kaydedilir. | Liste | — | Evet; Hayır; Bilinmiyor | Zorunlu | Koşullu teknik uygunluk
koruma_notu | Koruma cihazlarının kapsamı, standart referansı, haricî eleman şartı ve üretici uyarılarının aynen açıklanacağı alan. | Metin | — | Yalnız üretici beyanına dayalı serbest metin; bilinmiyorsa boş/null | İsteğe bağlı | Koşullu teknik uygunluk
iec_61851_uyumu | Üreticinin ürün için IEC 61851 uyumunu açıkça beyan edip etmediği; ürün tipinden hareketle varsayılmaz. | Liste | — | Evet; Hayır; Bilinmiyor | Zorunlu | Teknik uyumluluk / eleme
iec_62196_uyumu | Üreticinin ürün veya konnektör için IEC 62196 uyumunu açıkça beyan edip etmediği. | Liste | — | Evet; Hayır; Bilinmiyor | Zorunlu | Teknik uyumluluk / eleme
iec_62955_uyumu | Üreticinin RDC-DD ile ilgili IEC 62955 uyumunu açıkça beyan edip etmediği. | Liste | — | Evet; Hayır; Bilinmiyor | Zorunlu | Koşullu teknik uygunluk
ce_beyani | Ürün için açık CE işareti veya AB Uygunluk Beyanı bulunup bulunmadığı. | Liste | — | Evet; Hayır; Bilinmiyor | Zorunlu | Teknik uyumluluk / eleme
standart_notu | Standart numarası, sürümü, uygunluk belgesi ve beyanın kapsamı gibi ayrıntılar. | Metin | — | Kaynakta açıkça yazılan bilgi; bilinmiyorsa boş/null | İsteğe bağlı | Metadata / provenans
ip_sinifi | Katı cisim ve su girişine karşı üreticinin beyan ettiği IP koruma sınıfı. | Metin | — | IP ile başlayan üretici beyanı; ör. IP54; bilinmiyorsa null | Zorunlu | Koşullu teknik uygunluk
ik_sinifi | Mekanik darbeye dayanım için üreticinin beyan ettiği IK sınıfı. | Metin | — | IK ile başlayan üretici beyanı; ör. IK10; bilinmiyorsa null | Zorunlu | Koşullu teknik uygunluk
ic_mekan_uygun | Üreticinin cihazı iç mekân kurulumu için uygun ilan edip etmediği. | Liste | — | Evet; Hayır; Bilinmiyor | Zorunlu | Koşullu teknik uygunluk
dis_mekan_uygun | Üreticinin cihazı dış mekân kurulumu için uygun ilan edip etmediği. | Liste | — | Evet; Hayır; Bilinmiyor | Zorunlu | Koşullu teknik uygunluk
calisma_sicakligi_min_c | Üreticinin beyan ettiği çalışma sıcaklığı aralığının alt sınırı. | Ondalık | °C | Üretici beyanlı sayı; bilinmiyorsa null | Koşullu | Koşullu teknik uygunluk
calisma_sicakligi_max_c | Üreticinin beyan ettiği çalışma sıcaklığı aralığının üst sınırı. | Ondalık | °C | Üretici beyanlı sayı ve minimumdan küçük olmamalı; bilinmiyorsa null | Koşullu | Koşullu teknik uygunluk
wifi | Cihazın Wi-Fi bağlantısını üretici tarafından destekleyip desteklemediği. | Liste | — | Evet; Hayır; Bilinmiyor | Zorunlu | Kullanıcı tercihi kriteri adayı
ethernet | Cihazın kablolu Ethernet bağlantısını destekleyip desteklemediği. | Liste | — | Evet; Hayır; Bilinmiyor | Zorunlu | Kullanıcı tercihi kriteri adayı
bluetooth | Cihazın Bluetooth bağlantısını destekleyip desteklemediği. | Liste | — | Evet; Hayır; Bilinmiyor | Zorunlu | Kullanıcı tercihi kriteri adayı
mobil_uygulama | Üreticinin cihaz için kullanıcıya yönelik mobil uygulama sunduğunu açıkça belirtmesi. | Liste | — | Evet; Hayır; Bilinmiyor | Zorunlu | Kullanıcı tercihi kriteri adayı
zamanlanmis_sarj | Kullanıcının şarj başlangıç/bitiş zamanını cihaz veya uygulama üzerinden planlayabilmesi. | Liste | — | Evet; Hayır; Bilinmiyor | Zorunlu | Kullanıcı tercihi kriteri adayı
rfid | Kullanıcı yetkilendirmesi için RFID kart veya etiketi desteği. | Liste | — | Evet; Hayır; Bilinmiyor | Zorunlu | Kullanıcı tercihi kriteri adayı
ocpp_destegi | Cihazın Open Charge Point Protocol desteğini üreticinin açıkça belirtmesi. | Liste | — | Evet; Hayır; Bilinmiyor | Zorunlu | Performans kriteri adayı
ocpp_surumu | Üreticinin desteklediğini belirttiği OCPP sürümü; destek yalnızca OCPP olarak yazılmışsa sürüm tahmin edilmez. | Liste | — | 1.6J; 2.0.1; Diğer; Bilinmiyor | Koşullu | Performans kriteri adayı
uzaktan_izleme | Şarj durumu, hata veya kullanım bilgilerinin uzaktan görüntülenebilmesi. | Liste | — | Evet; Hayır; Bilinmiyor | Zorunlu | Kullanıcı tercihi kriteri adayı
enerji_olcumu | Cihazın aktarılan enerjiyi ölçüp kullanıcıya veya haricî sisteme raporlayabilmesi. | Liste | — | Evet; Hayır; Bilinmiyor | Zorunlu | Performans kriteri adayı
solar_sarj_destegi | Fotovoltaik üretime göre şarj gücünü yöneten özel solar/PV şarj işlevi. | Liste | — | Evet; Hayır; Bilinmiyor | Zorunlu | Kullanıcı tercihi kriteri adayı
fiyat_tl | Belirtilen varyantın belirli tarihteki Türkiye satış fiyatı; para birimi dönüşümü yapılmışsa kaynak notunda açıklanır. | Ondalık | TL | Sıfır veya daha büyük sayı; fiyat yoksa null | İsteğe bağlı | Ekonomik kriter adayı
fiyat_tarihi | Fiyatın geçerli olduğu veya kaynaktan alındığı tarih. | Tarih | — | YYYY-MM-DD; fiyat yoksa null | Koşullu | Ekonomik kriter adayı
fiyata_kdv_dahil_mi | Kaydedilen fiyatın KDV içerip içermediği. | Liste | — | Evet; Hayır; Bilinmiyor | Koşullu | Ekonomik kriter adayı
kurulum_dahil_mi | Kaydedilen fiyatın standart kurulumu içerip içermediği. | Liste | — | Evet; Hayır; Bilinmiyor | Koşullu | Ekonomik kriter adayı
garanti_yil | Üreticinin veya Türkiye distribütörünün ürün için açıkladığı garanti süresi. | Ondalık | yıl | Sıfır veya daha büyük üretici/distribütör beyanı; bilinmiyorsa null | İsteğe bağlı | Ekonomik kriter adayı
teknik_not | Sayısal veya kategorik alanlara sığmayan teknik istisnalar, opsiyonlar ve bağımlılıklar. | Metin | — | Serbest metin; bilinmiyorsa boş/null | İsteğe bağlı | Metadata / provenans
kurulum_notu | Üreticinin kurulum kılavuzundaki pano, kablo, montaj, haberleşme veya devreye alma koşullarına ilişkin notlar. | Metin | — | Yalnız üretici/kurulum kılavuzu beyanı; bilinmiyorsa boş/null | İsteğe bağlı | Metadata / provenans
varyant_notu | Güç, bağlantı, kablo, renk, haberleşme modülü veya pazar paketini ayıran varyant açıklaması. | Metin | — | Serbest metin; bilinmiyorsa boş/null | İsteğe bağlı | Metadata / provenans